- «КНЯЖПОГОСТ»

- МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙÖНСА

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06  июня 2016 г.                                                                                   №	196

г.  Емва,  Республика  Коми

Об утверждении  локальной сметы

стоимости  выполнения работ

по  ремонту  автомобильной  дороги

общего  пользования  местного значения

на территории  муниципального района

«Княжпогостский» в 2016 году

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  локальную  смету  стоимости выполнения работ по  ремонту  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного значения на территории  муниципального района «Княжпогостский» «пст. Чернореченский – пст. Вожаель» в 2016 году, с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 421998 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И. о. руководителя администрации                              И. В. Панченко

Приложение

к постановлению № 196

от  « 06  »   июня  2016 г.

|  | Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: | пст.Чернореченский - пст. Вожаель |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт дороги (пст.Чернореченский - пст. Вожаель на участке км 8+815 - км 9+360 и участке км 9+400 - км 13 + 500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | 421,998 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 0,211 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 33,737 |  | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,384 | 128 811,91 | 29 115,57 | 49 463,78 | 1 085,78 | 11 180,38 | 21,6936 | 8,3303424 |
|  |  |  | 2 827,54 | 4 331,66 |  |  | 1 663,36 | 20,82 | 7,99488 |
|  | Объем: 64*6*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 127 |  |  | 3 491,41 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65 |  |  | 1 786,94 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 54 742,13 |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,48 | 247 187,72 | 45 719,39 | 118 650,11 | 2 127,12 | 21 945,31 | 33,3822 | 16,023456 |
|  |  |  | 4 431,49 | 6 642,29 |  |  | 3 188,30 | 30,9 | 14,832 |
|  | Объем:40*6*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 127 |  |  | 6 750,58 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65 |  |  | 3 455,02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 128 855,71 |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е80-03-002-1; Очистка отверстий труб от грязи и наносов (км 9+196), 10 м | 0,58 | 670,32 | 276,40 | 388,78 | 228,47 | 160,31 | 3,2 | 1,856 |
|  |  |  | 393,92 | 68,55 |  |  | 39,76 | 0,4 | 0,232 |
|  | Накладные расходы | 116 |  |  | 311,15 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61 |  |  | 163,62 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 863,55 |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-009-07 Восстановление водоотводной канавы экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0,045 | 34 922,45 | 34 922,45 | 1 571,51 |  | 1 571,51 |  |  |
|  |  |  |  | 5 684,75 |  |  | 255,81 | 25,075 | 1,128375 |
|  | Объем: 50*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85 |  |  | 217,44 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34 |  |  | 86,98 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 875,93 |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-003-07 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0,009 | 32 598,24 | 31 423,25 | 293,38 | 10,57 | 282,81 | 9,545 | 0,085905 |
|  |  |  | 1 174,99 | 5 115,14 |  |  | 46,04 | 22,5625 | 0,2030625 |
|  | Объем: 1*1,5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85 |  |  | 48,12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34 |  |  | 19,25 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 360,75 |  |  |  |  |
| 6. | Е22-01-011-14 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 800 мм, 1 км трубопровода | 0,006 | 672 998,50 | 462 142,27 | 4 037,99 | 1 265,14 | 2 772,85 | 1143,1 | 6,8586 |
|  |  |  | 210 856,23 | 86 636,51 |  |  | 519,82 | 427,315 | 2,56389 |
|  | Объем: 6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.875, Н4= 0.875, Н5= 0.805, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 116 |  |  | 2 070,55 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61 |  |  | 1 088,83 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 197,37 |  |  |  |  |
| 7. | Т01-01-01-030 Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов, 1 т груза | 1,198 | 105,12 | 50,10 | 125,94 | 20,20 | 60,02 | 0,137 | 0,164126 |
|  |  |  | 16,86 | 11,83 |  |  | 14,17 | 0,069 | 0,082662 |
|  | Объем:199,67*6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 85 |  |  | 29,22 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 48 |  |  | 16,50 |  |  |  |  |
| 8. | Т03-01-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1,198 | 116,84 | 116,84 | 139,97 |  | 139,97 |  |  |
| 9. | Т01-01-02-030 Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов, 1 т груза | 1,198 | 105,12 | 50,10 | 125,94 | 20,20 | 60,02 | 0,137 | 0,164126 |
|  |  |  | 16,86 | 11,83 |  |  | 14,17 | 0,069 | 0,082662 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 85 |  |  | 29,22 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 48 |  |  | 16,50 |  |  |  |  |
| 10. | Е30-01-001-01 Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных, 100 м3 подушки | 0,012 | 263 497,67 | 10 461,88 | 3 161,97 | 430,60 | 125,54 | 265,466 | 3,185592 |
|  |  |  | 35 883,04 | 1 726,65 |  |  | 20,72 | 10,075 | 0,1209 |
|  | Объем: 1*0,2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115 |  |  | 519,02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54 |  |  | 243,71 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 924,70 |  |  |  |  |
| 11. | Е22-01-011-14 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм, 1 км трубопровода | 0,006 | 12 191 817,96 | 660 203,25 | 73 150,91 | 1 807,34 | 3 961,22 | 1633 | 9,798 |
|  |  |  | 301 223,18 | 123 766,45 |  |  | 742,60 | 610,45 | 3,6627 |
|  | Объем:6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 116 |  |  | 2 957,93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 61 |  |  | 1 555,46 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 77 664,30 |  |  |  |  |
| 12. | Е01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0,009 | 4 289,60 | 4 289,60 | 38,61 |  | 38,61 |  |  |
|  |  |  |  | 864,19 |  |  | 7,78 | 4,375 | 0,039375 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85 |  |  | 6,61 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34 |  |  | 2,65 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 47,87 |  |  |  |  |
| 13. | Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 8,55 | 5 027,03 | 3 182,11 | 42 981,11 | 15 774,07 | 27 207,04 | 12,53 | 107,1315 |
|  |  |  | 1 844,92 | 521,00 |  |  | 4 454,55 | 3,04 | 25,992 |
|  | Объем: 9*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85 |  |  | 17 194,33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 34 |  |  | 6 877,73 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 67 053,17 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 294 130,00 | 22 769,49 | 69 505,59 |  | 153,59765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 967,08 |  | 56,934507 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 293 738,15 | 22 729,09 | 69 245,58 |  | 153,2694 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 938,74 |  | 56,769183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2; %=127 - по стр. 7-12; %=116 - по стр. 13, 16, 24; %=85 - по стр. 14, 15, 25, 26; %=115 - по стр. 23) |  |  |  | 33 567,14 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 7-12; %=61 - по стр. 13, 16, 24; %=34 - по стр. 14, 15, 25, 26; %=54 - по стр. 23) |  |  |  | 15 280,19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 342 585,48 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 391,85 | 40,40 | 260,01 |  | 0,328252 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,34 |  | 0,165324 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 3, 17, 19) |  |  |  | 58,44 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 3, 17, 19) |  |  |  | 33,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 391,85 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 342 977,33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 33 567,14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 15 280,19 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ДЕФЛЯТОРОМ НА 2016 Г. (5%/11*6=2,73%) |  |  |  | 352 340,61 |  |  |  |  |
|  | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ, 1,5% |  |  |  | 5 285,11 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ |  |  |  | 357 625,72 |  |  |  |  |
|  | НДС, 18% |  |  |  | 64 372,63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 421 998,35 |  |  |  |  |