- Приложение № 1

к постановлению         администрации                 муниципального                        района

«Княжпогостский»

- от  27  декабря    2018  года     №  480

- ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ   ПО  ПОДГОТОВКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

к   2018-2019  УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОО | - Перечень работ | Ответственный за исполнение | Срок исполнения бюджетных средств | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы | Выборочная замена унитазов в туалете мальчиков и девочек; Частичная замена смесителей в туалетных комнатах, в помещении столовой Замена настила на полу в кабинете биологии, покраска пола Покрытие лаком пола в спортзале | Макарова Е.М. | До 1.08. 2018 г. | 130,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Реконструкция освещения в спортзале; Оборудование умывальными раковинами в 3 учебных кабинетах; Частичный ремонт пола при замене труб канализации в 3 учебных кабинетах; Косметический ремонт спортзала, столовой, раздевалок, предназначенных для переодевания учащихся после занятий физкультурой; Монтаж смесителей в столовой, подвод горячей и холодной воды на пищеблоке; Замена душа, поддонов, унитазов, межкомнатных дверей в раздевалках для девочек и мальчиков | Меркушенко С.И | До 1.08. 2018 г. | 1154,3 |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Косметический ремонт стен и потолков коридоров 1 и 2 этажа; Оборудование кабинами с дверями в туалете 2 этажа | Бровина А.И. | До 1.08. 2018 г. | 50,0 5,0 |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО Учебный корпус пст.Ляли | Строительство 2 крылец в здании дошкольных групп Покраска пола лестничных клеток в здании школы, столовой Частичный ремонт кровли здания школы | Литвиненко О.В. | До 1.08. 2018 г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 5 | МБОУ СОШ» с.Шошка | Частичный ремонт кровли здания начальной школы с.Шошка; Частичный ремонт отопления в помещении средней школы пст.Мещура и в начальной школе пст.Мещура Частичный ремонт ограждения здания дошкольных групп пст.Мещура Косметический ремонт столовой с.Шошка и Мещура(покраска пола, потолков, стен, окон, дверей, частичное оштукатуривание стен) | Чекурдаева В.И. | До 1.08. 2018 г. | 270,0 |
| 6 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык | Ремонт крыльца и навеса; Настил линолеума в компьютерном классе, в шестом классе | Гусак Е.В. | До 1.08. 2018 г. | 60,0 |
| 7 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский | Работы по переводу пищеблока и столовой из дошкольной группы в здание средней школы: Подвод воды к раковинам, подвод электросети, розеток к плитам, УЗО; прокладка труб канализации, установка водонагревателя, обшивка стен ДВП и покраска, укладка фартука из кафельной плитки в рабочей зоне над мойкой; Ремонт наружных стен здания школы: обшивка торцевой стены здания, покраска наружных стен здания | Пирмамедова Р.З. | До 1.08. 2018 г. | 75,0 |
| 8 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Установка моечной 2-х секционной ванны в столовой школы и ДГ; Оборудование умывальными раковинами для персонала; Оборудование кранами с гибкими шлангами с душевыми насадками в столовой школы и ДГ; Отделка помещений ДГ материалом, допускающим проведении уборки влажным способом; Побелка стен и потолков, покраска пола в ДГ; Побелка стен и потолков, покраска пола в начальной школе ; Покраска окон в здании дошкольных групп | Родионычева О.В. | До 1.08. 2018 г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 9 | МАУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Ремонт кабинета «Вокальный» Ремонт пола в вестибюле 1 этажа; Подводка холодной и горячей воды, смесителями для туалетов Оборудование раковиной и подводкой холодной и горячей водой со смесителями в кабинете ИЗО; Штукатурка и замазка трещин потолка и стен в 2 кабинетах, коридоре, гардеробной; покраска пола в гардеробной, коридорах 1-3 этажа; побелка стен и потолка в 2 кабинетах; коридоре 3 этажа, гардеробной; покраска стен в кабинете; Штукатурка и замазка трещин, побелка в два слоя пристройки теплицы СЮН | Волкова Л.Н. | До 1.08. 2018г. | 120,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 10 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы | Демонтаж старого крыльца и монтаж нового крыльца; Ремонт 2 аварийных крылец; Покраска построек на улице | Калимова Н.А. | До 1.08. 2018г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 11 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) | Замена труб канализации и утепление их в подвале корпуса по ул.Московской,10 | Карпенкова Т.В. | До 1.08. 2018г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы | Установка водонагревателя в кухонное помещение- Установка смесителей в группах №3,4,8 Покраска и затирка стен и потолка пищеблока; Установка пластиковых панелей для моечных помещений групп 1,3,8; Укладка фанеры под линолеум в приемной группы № 4; Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли; Работы по проведению испытания на водоотдачу и расхода воды пожаротушения внутренних пожарных кранов | Сорокина А.В. | До 1.08. 2018г. | 60,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы | Частичный ремонт кровли Ремонт канализации в средней группе | Каика А.Н. | До1.08. 2017г. | 50,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | Замена линолеума в коридорах блока А и Б 2 этажа; Замена линолеума на кафельное покрытие в группах 3; Косметический ремонт помещения физ.кабинета; Выборочная замена смесителей в группах; Замена шифера веранд группы 7,2,складского помещения; Ремонт пола и частичный ремонт крыши прогулочной веранды группы второй Замена входной двери 12 группы | Лицова Е.А. | До 1.08. 2018 г. | 140,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 15 | МБДОУ «Детский сад» пст.Тракт | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Косметический ремонт спального помещения; Установка водонагревателя в туалетном помещении | Клочко И.Н. | До 1.08. 2018 г. | 10,0 |
| 16 | МАДОУ «Детский сад» пгт..Синдор | Косметический ремонт групп 1,23-побелка потолков, частичная покраска стен Покраска стен и потолка, пола склада пищевых продуктов Покраска стен и потолка, пола на пищеблоке Покраска пола в физкульт.зале, лестничных пролетах, перил Частичная покраска стен в физкульт. зале, в медиц.кабинете Частичное заполнение пустот под оконными откосами в 6,7 гр. Косметический ремонтв группах 4,6,8 | Потапова В.А. | До 1.08. 2018 г. | 50,0 |
| 17 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяворык | Демонтаж пристройки здания и обустройства запасного эвакуационного выхода (крыльцо, навес, установка двупольной металлической двери) | Зайцева О.А. | До 1.08. 2017 г. | 130,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  | 2699,3 |

| 8 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Установка моечной 2-х секционной ванны в столовой школы и ДГ; Оборудование умывальными раковинами для персонала; Оборудование кранами с гибкими шлангами с душевыми насадками; Отделка помещений ДГ материалом, допускающим проведении уборки влажным способом; Побелка стен и потолков, покраска пола в ДГ; Побелка стен и потолков, покраска пола в начальной школе | Родионычева О.В. | До 1.08. 2018 г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО Учебный корпус пст.Ляли | Строительство 2 крылец в здании дошкольных групп Покраска пола лестничных клеток в здании школы, столовой Частичный ремонт кровли здания школы | Литвиненко О.В. | До 1.08. 2018 г. | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |