АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 г. 	                                                                                                          № 203

О подготовке сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2019-2020 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в сельских поселениях муниципального района «Княжпогостский» к устойчивой работе в отопительный период 2019-2020 гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г.         № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки (график) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5.Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6.Утвердить положение о порядке ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7.Утвердить порядок  ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации			            	А.Л.Немчинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от14 июня 2019  № 203

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

I. Общие положения

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее – Правила).

2. Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами и выполнения требований устанавливаемых правилами и нормами технической эксплуатации, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами, распространяющихся на объекты подлежащие проверке.

4. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский».

4.1. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Печорского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Республики Коми.

4.2.В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представитель Печорского управления Ростехнадзора.

5. В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

6. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

– выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

– четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

II.  Объекты, подлежащие проверке

7. Проверка осуществляется в отношении:

1) теплоснабжающих организаций;

2)  потребителей тепловой энергии.

8. Перечень объектов, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, приводится  в приложении № 3 к настоящему постановлению.

III. Сроки проведения проверки

9. Проведение проверки осуществляется в период

Программы. с 16 августа 2019 г. по 1 ноября 2019 г. – для объектов, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящей Программы.

10. Проведение проверки осуществляется в период с 15 июля 2019 г. по 1 сентября 2019 г. – для объектов, указанных в подпункте 2 пункта 7 настоящей

IV. Порядок проведения проверки

13. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

14. Проверка выполнения потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплопотребления. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

15.Лица, в отношении которых проводится проверка, в сроки установленные графиком, направляют Комиссии документы, проверяемые в ходе проверки.

16. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

1) перечень объектов (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты, многоквартирные дома), находящихся в управлении или хозяйственном ведении лиц, в отношении которых проводится проверка;

2) список инженерно-технического персонала;

3) приказ о назначении ответственных и лиц их замещающих:

– за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

– за      организацию     производства   работ     повышенной    опасности    при

эксплуатации и ремонте теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

– за обеспечение пожарной безопасности;

4) копии документов, подтверждающих аттестацию персонала, отвечающего за эксплуатацию ответственных объектов теплоснабжения, распределения тепловой энергии и теплопотребления или их элементов;

5) распорядительный документ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала правил технической эксплуатации ответственных объектов теплоснабжения (при необходимости),  распределения тепловой энергии и теплопотребления или их элементов;

6) противоаварийные тренировки: тематический план, график, программы и журнал учета проведения;

7) журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;

8) инструкции для ответственных лиц и лиц их замещающих:

– по охране труда;

– по    ремонту,     промывке,    испытанию,    наладке,   пуску и эксплуатации систем

теплопотребления;

– по безопасному ведению пожароопасных работ;

9) график устранения нарушений работы оборудования тепловых энергоустановок, выявленных в процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду (для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций);

10) акты промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний систем теплопотребления, тепловых сетей.

17. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

18. Допускается оформление группы объектов проверки одним актом первоначального осмотра при соблюдении следующих условий:

1) все объекты проверки, указываемые в акте, должны относиться только к одному из подпунктов, указанных в пункте 7 настоящей Программы;

2) все объекты проверки, указываемые в акте, должны находиться в управлении или хозяйственном ведении одного и того же лица;

3) объемы и виды работ, которые необходимо выполнить на объекте проверки должны быть указаны для каждого объекта проверки.

19. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к  отопительному  периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

20. При наличии у Комиссии замечаний по готовности объекта к акту проверки готовности к  отопительному периоду прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных замечаний Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

21. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, также в случае, если замечания по готовности объекта, выданные Комиссией, устранены в срок, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 7 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду выдается паспорт готовности к отопительному периоду, который составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

V. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

22. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

– соблюдение водно-химического режима;

– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

VI. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

23. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  №203

Состав

комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих предприятий (теплосетевых организаций) и потребителей тепловой энергии,  объекты которых находятся на территории  сельских поселений  муниципального района «Княжпогостский», к отопительному периоду  2019-2020 годов

| Немчинов А.Л. - Иванов В.В. - | председатель комиссии, исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»; заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности начальника управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Хмара Ю.Ю. - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| --- | --- |
| Рочева Л.А.. - Гойда М.Г. - - Дригула А.И. - | начальник управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; заведующий отделом культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»; главы сельских поселений по соответствующим административным территориям (по согласованию); руководитель теплоснабжающей организации на территории Княжпогостского района (по согласованию); |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  № 203

Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки (график):

1.Сельское поселение «Серегово»

1.1. Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Серегово | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной с. Серегово |  |
| 3 | Котельная с.Ляли |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной с. Ляли |  |

1.2.

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Санаторий «Серегово» | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Санаторий «Серегово» |  |

1.3..Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | дом 1, ул. Первомайская, с.Серегово | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | дом 2, ул. Первомайская, с.Серегово |  |
| 3 | дом 4, ул. Первомайская, с.Серегово |  |
| 4 | дом 1, ул. Коммунистическая, с.Серегово |  |
| 5 | дом 3, ул. Коммунистическая, с.Серегово |  |
| 7 | дом 3, ул. Октябрьская, с.Серегово |  |
| 8 | дом 5, ул. Советская, с. Серегово |  |
| 9 | дом 3, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 10 | дом 6, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 11 | дом 9, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 12 | дом 7, пер. Северный, с. Серегово |  |
| 13 | дом 75 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| 14 | дом 91 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| 15 | дом 94 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| 16 | дом 95 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Администрация СП «Серегово», с.Серегово, ул. Советская, 30 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Учебный корпус средней школы МБОУ «СОШ» с. Серегово, с. Серегово ул. Октябрьская, 22 |  |
| 3 | Корпус дошкольной группы МБОУ «СОШ» с. Серегово, с. Серегово, ул. Октябрьская, 16 |  |
| 4 | Корпус начальной школы - сада МБОУ «СОШ» с. Серегово, пст. Ляли, ул. Центральная, 92 |  |
| 5 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», с.Серегово, ул. Октябрьская, 24 |  |
| 6 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. .Серегово, ул.Октябрьская, 31 |  |
|  | Объекты ГАУ РК Санаторий «Серегово» |  |
| 1 | Здание лечебного корпуса № 1, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2а |  |
| 2 | Здание лечебного корпуса № 2, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 |  |
| 3 | Здание водолечебницы, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 б |  |
| 4 | Здание административного корпуса, с. Серегово, ул. Советская, 4 |  |
| 5 | Здание столовой, с. Серегово, ул. Заводская, 8 |  |
| 6 | Здание танцевального клуба, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 в |  |
| 7 | Здания хозяйственного корпуса, с. Серегово, ул. Октябрьская, 7 а |  |
| 8 | Здание киоска соков, с. Серегово |  |

2.Сельское поселение «Тракт»

2.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пст. Ракпас | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной пст. Ракпас |  |
| 3 | Котельная «Школьная» пст. Тракт |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Тракт |  |
| 5 | Котельная «Школьная» п. Чернореченский |  |
| 6 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Чернореческий |  |
| 7 | Котельная «ЦАБ» пст. Чернореченский |  |
| 8 | Тепловые сети от котельной «ЦАБ» пст. Чернореческий |  |
| 9 | Котельная «Микрорайон» пст. Вожаель |  |
| 10 | Тепловые сети от котельной «Микрорайон» пст. Вожаель |  |

2.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |
| 1 | Дом 1, ул. Школьная, пст. Тракт | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Дом 2, ул. Школьная, пст. Тракт |  |
| 3 | Дом 4, ул. Школьная, пст. Тракт |  |
| 4 | Дом 5, ул. Школьная, пст. Тракт |  |
| 5 | Дом 20, ул. Рабочая, пст. Тракт |  |
| 6 | Дом 22, ул. Комсомольская, пст. Тракт |  |
| 7 | Дом 20, ул. 50 лет ВЛКСМ, пст. Вожаель |  |
| 8 | Дом 24, ул. 50 лет ВЛКСМ, пст. Вожаель |  |
| 9 | Дом 1, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 10 | Дом 2, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 11 | Дом 3, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 12 | Дом 5, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 13 | Дом 26, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 14 | Дом 27, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 15 | Дом 28, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 16 | Дом 31 а, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 17 | Дом 31 б, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 18 | Дом 31 в, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 19 | Дом 33, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 20 | Дом 72, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 21 | Дом 77, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 22 | Дом 81, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 23 | Дом 1, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 24 | Дом 2, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 25 | Дом 4, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 26 | Дом 5, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 27 | Дом 12, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 28 | Дом 2, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 29 | Дом 4, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 30 | Дом 7 а, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 31 | Дом 8 а, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 32 | Дом 2, ул. Зеленая, пст. Ракпас |  |
| 33 | Дом 3, ул. Зеленая, пст. Ракпас |  |
| 34 | Дом 2, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 35 | Дом 3, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 36 | Дом 4, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 37 | Дом 10, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| 38 | Дом 22, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| 39 | Дом 23, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| 40 | Дом 25, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Здание администрации СП «Тракт», пст. Тракт, ул. Лесная, 22 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание учебного корпуса МБОУ «СОШ № 2», пст. Тракт, ул. Моховая,22 |  |
| 3 | Здание детского сада МБОУ «Детский сад», пст. Тракт, ул. Моховая,22 |  |
| 4 | Здание учебного корпуса МБОУ «СОШ»пст. Чернореченский, пст. Чернореченский, пер. Клубный, 10 |  |
| 4 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Тракт, ул. Лесная, 20- |  |
| 5 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Ракпас, ул. Центральная,2 |  |
| 6 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Чернореченский, ул. Школьная, 2 |  |
| 7 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Вожаель, ул. Микрорайон, 2 |  |
| 8 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Тракт, ул. Маховая, 16 б |  |

3.Сельское поселение «Иоссер»

3.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» п. Иоссер | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Центральная» пст. Иоссер |  |
| 3 | Котельная «Вокзальная» пст. Иоссер |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Вокзальная» пст. Иоссер |  |

3.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 1, ул. Береговая, пст. Иоссер | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Дом 2, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 3 | Дом 3, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 4 | Дом 4, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 5 | Дом 5, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 6 | Дом 6, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 7 | Дом 7, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 8 | Дом 8, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 9 | Дом 1, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 10 | Дом 4, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 11 | Дом 5, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 12 | Дом 6, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 13 | Дом 7, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 14 | Дом 8, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 15 | Дом 9, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 16 | Дом 10, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 17 | Дом 3, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 18 | Дом 9, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 19 | Дом 12, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 20 | Дом 13, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 21 | Дом 2, ул. Привокзальная, пст. Иоссер |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Здание администрации СП «Иоссер», пст. Иоссер, ул. Береговая, 9 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание учебного корпуса МБОУ «СОШ пгт. Синдор», пст. Иоссер, ул. Береговая.12 |  |
| 3 | Дом культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Иоссер, ул. Центральная, 11 |  |
| 4 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Иоссер, ул. Береговая, 9 |  |

4.Сельское поселение «Чиньяворык»

4.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная «Центральная» пст. Чиньяворык | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от газовой котельной «Центральная» пст. Чиньяворык |  |

4.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | дом 5а, ул. Ленина, пст. Чиньяворык | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | дом 6, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 3 | дом 8, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 4 | дом 9, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 5 | дом 12, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 6 | дом 18, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 7 | дом 20, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 8 | Дом 9, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 9 | Дом 11, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 10 | Дом 12, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 11 | Дом 13, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 12 | Дом 14, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 13 | Дом 16, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 14 | Дом 22, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 15 | Дом 24, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 16 | Дом 9, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 17 | Дом 10, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 18 | Дом 20, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 19 | Дом 21, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 20 | Дом 22, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 21 | Дом 5, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 22 | Дом 7, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 23 | Дом 11, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 24 | Дом 13, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 25 | Дом 7 ул. Наречная, пст.Чиньяворык |  |
| 26 | Дом 5, ул. Дзержинского, пст. Чиньяворык |  |
| 27 | Дом 7, ул. Дзержинского, пст. Чиньяворык |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Помещение администрации СП «Чиньяворык», пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 9 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание средней общеобразовательной школы МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 4 |  |
| 3 | Здание детского сада МАДОУ «Детский сад» пст. Чиньяворык, пст. Чиньяворык, ул. Северная, 11 |  |
| 4 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ»,пст. Чиньяворык, ул. Дзержинского, д.2 |  |

5.Сельское поселение «Шошка»

5.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Шошка | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Школьная» с. Шошка |  |
| 3 | Котельная «РММ» с. Шошка |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «РММ» с. Шошка |  |

5.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 3, ул. Центральная, с. Шошка | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Дом 5, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 3 | Дом 7, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 4 | Дом 15, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 5 | Дом 17, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 6 | Дом 22, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Помещение администрации СП «Шошка», с. Шошка, ул. Центральная, 17/4 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание учебного корпуса школы МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 26 |  |
| 3 | Здание детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 20 |  |
| 4 | Здание учебных мастерских МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 26а |  |
| 5 | Здание центра досуга МАУ «Княжпогостский РДК», с. Шошка, ул. Центральная, 21 |  |
| 6 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. Шошка, ул. Центральная, 21/1 |  |

6.Сельское поселение «Турья»

6.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Турья | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной с. Турья |  |

6.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Помещение администрации СП «Турья», с. Турья, 118 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание начальной школы – детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка,с.Турья, 118 |  |
| 3 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», с. Турья,81 |  |
| 4 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. Турья, 118 |  |

7.Сельское поселение «Мещура»

7.1.Теплоснабжающая организация, АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» пст. Мещура | 16.08.2019-15.10.2019 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Мещура |  |
| 3 | Котельная «Лекча» пст. Мещура |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Лекча» |  |

7.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 2, ул. Коммунистическая, пст. Мещура | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Дом 3, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 3 | Дом 9, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 4 | Дом 11, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 5 | Дом 38, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 6 | Дом 47, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 7 | Дом 58, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 8 | Дом 59, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 9 | Дом 62, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 10 | Дом 63, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 11 | Дом 64, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 12 | Дом 66, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 13 | Дом 17, ул. Лесная, пст. Мещура |  |
| 14 | Дом 19, ул. Лесная, пст. Мещура |  |
| 15 | Дом 2, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 16 | Дом 21, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 17 | Дом 22, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 18 | Дом 25, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 19 | Дом 27, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 20 | Дом 30, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 21 | Дом 32, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 22 | Дом 34, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 23 | Дом 38, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 24 | Дом 2, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 25 | Дом 3, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 26 | Дом 4, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 27 | Дом 5, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 28 | Дом 7, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Администрация СП «Мещура», пст.Мещура, ул. Пионерская,.4 | 15.07.2019-16.08.2019 |
| 2 | Здание средней школы МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Мещура, ул. Коммунистическая, 61 а |  |
| 3 | Здание начальной школы – детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Мещура, ул. Коммунистическая, 44 |  |
| 4 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Мещура, ул. Пионерская, 3 «а» |  |
| 5 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ»,пст. Мещура, ул. Коммунистическая,56 |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  № 203

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения сельских поселений

муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

- Основные понятия

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функционировании объекта; система, обеспечивающая оценку эффективности производства, транспортировки и потребления тепловой энергии на уровне физических и экономических показателей;

«система теплоснабжения» – совокупность взаимосвязанных технических устройств, обеспечивающих снабжение потребителя (потребителей) тепловой энергией от источника (источников) тепла через тепловую сеть; состоит из следующих основных элементов: источника тепла, тепловых сетей и местных систем потребления (теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения);

«тепловая энергоустановка» – энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя;

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«субъекты теплоснабжения»  – лица, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, в том числе производство и передачу тепловой энергии, реализацию тепловой энергии, организацию диспетчерского управления системой теплоснабжения и купли-продажи тепловой энергии (в том числе теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, организации, оказывающие услуги единого закупщика);

«объекты теплоснабжения» – источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;

«авария» – отказ элементов систем теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителям на период более 8 часов.

- Принципы проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения

- Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и устанавливает порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения сельских поселений на территории  МР «Княжпогостский».

- Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации муниципального района «Княжпогостский», теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния систем теплоснабжения сельских поселений «Серегово», «Иоссер», «Тракт», «Мещура», «Чиньяворык», «Шошка», «Турья» (далее – сельские поселения) муниципального района «Княжпогостский».

- Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

4.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

4.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения; обеспечение работы системы теплоснабжения с заданными технологическими параметрами.

4.3. Снижение количества аварийных ремонтов.

4.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

5.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

5.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях:

  - На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального района «Княжпогостский» и ЕДДС администрации муниципального района «Княжпогостский».

  - На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации.

- Система мониторинга включает в себя:

7.1. Сбор и предоставление данных.

7.2. Обработку и хранение данных.

7.3. Анализ данных мониторинга.

- Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

- На объектовом уровне собирается следующая информация:

  - Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.

  - Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей.

  - Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

  - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения, период отключения и перечень отключенных потребителей.

- На муниципальном уровне собирается следующая информация:

  - Данные суточных ведомостей работы систем теплоснабжения и статистические данные о системах теплоснабжения за предыдущие периоды.

  - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

  - Данные о перспективных изменениях систем теплоснабжения.

  - Информация об изменении режимов производства, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя.

10.5. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. Материалы мониторинга хранятся в ЕДДС администрации муниципального района «Княжпогостский», а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

12. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

13. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

14. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  № 203

Механизм

оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»

1. Общие положения

1.1. Настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» (далее – Механизм) определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений «Серегово», «Иоссер», «Тракт», «Мещура», «Чиньяворык», «Шошка», «Турья» муниципального района «Княжпогостский» по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей теплоснабжающих, теплосетевых организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5.  Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается  приказом по предприятию.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»  к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия поселения.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и

аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, диспетчер аварийно-диспетчерской службы  соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.  Диспетчер организует оповещение руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»,  заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», ответственного за жизнеобеспечение на территории района, главу сельского поселения, на территории которого произошла аварийная ситуация.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, о решении, принятом руководством организации по ее локализации и о ликвидации аварийной ситуации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, в  единую диспетчерскую службу  муниципального района  «Княжпогостский» (далее-ЕДДС района), главе сельского поселения, на территории которого произошла аварийная ситуация.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с  руководителем администрации МР «Княжпогостский».

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением   ЕДДС района,  руководителя  администрации МР «Княжпогостский», заместителя руководителя администрации МР «Княжпогостский», ответственного за жизнеобеспечение на территории района,  главы сельского поселения, на территории которого произошла аварийная ситуация, потребителей (в случае необходимости)  перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) ЕДДС района, соответствующие диспетчерские службы.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС  района  для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб

при эксплуатации систем теплоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителя диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций подают заявку в ЕДДС района и информируют потребителя за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителя, производится с обязательным информированием ЕДДС района, руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники  поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения,  должен за 10 дней сообщить в ЕДДС района, руководителю администрации муниципального района «Княжпогостский», главе соответствующего сельского поселения об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные сельского поселения, теплоснабжающая организация вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации, в ЕДДС  района, главе соответствующего сельского поселения  об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей,  руководство теплоснабжающей организации по согласованию с руководителем администрации муниципального района «Княжпогостский» вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителю, одновременно извещая об этом ЕДДС  района.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением   администрации муниципального района «Княжпогостский».

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителя, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке.

4.Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий Механизм;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Механизма с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные руководителями предприятий схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие организации, потребители, ЕДДС района,  администрации поселений ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Приложение №6

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  № 203

- Положение

- о порядке ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района «Княжпогостский»

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.);

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования);

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования.

Графики ограничений потребителей разрабатываются на 1 год перед началом отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются органами местного самоуправления муниципального образования.

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления муниципального образования.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

Перечень потребителей, не подлежащих включению в График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации (График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей) определяется теплоснабжающей организацией по форме  приложении 1 к данному Положению.

Приложение 1

- к Положению о порядке ограничения,

- прекращения подачи тепловой энергии

- при возникновении (угрозе возникновения)

- аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

- муниципального района «Княжпогостский»

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

| Тепло -источник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 14 июня 2019  № 203

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и

теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории муниципального района «Княжпогостский»

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водо - и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального района «Княжпогостский» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения муниципального района «Княжпогостский».

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства Княжпогостского района.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации муниципального района «Княжпогостский», администраций сельских поселений, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло - и ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального района «Княжпогостский» определяется в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и региональным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – администрацию муниципального района, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального района «Княжпогостский», с извещением о возникшей аварии (инциденте) органы Ростехнадзора.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом взаимодействия администрации муниципального района «Княжпогостский» и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтово-бетонного покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию муниципального района «Княжпогостский» и ЕДДС Княжпогостского района.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.

22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.

23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.