Приложение к постановлению

администрации МР «Княжпогостский»

от  02.12.2019 №449

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» по развитию водоснабжения п. Ракпас на период 2020-2023 годы.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения;

- стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

Задачи:

- Осуществить мероприятия по капитальному ремонту или реконструкции водозаборного комплекса и устройству водоочистных сооружений;

- Осуществить мероприятия по капитальному ремонту или реконструкции трубопроводов системы водоснабжения;

- Внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктурной сферы;

- Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающим предприятием и потребителями коммунальных услуг.

- Основные требования к инвестиционной программе:

  - Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию.

  - Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2020 по 2023 годы в соответствии с документами территориального планирования,  схемой водоснабжения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

  - Приоритеты развития и модернизации системы водоснабжения  АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

  - Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых или модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СП.

- Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

- Технические и технологические:

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

- Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства поселения.

- Экономические:

- снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

- снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

- увеличение доли очищаемой воды на водоочистных сооружениях , использующих наилучшие доступные технологии очистки поднимаемой воды.

- Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую

информацию:	наименование регулируемой организации, в отношении которой

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации,

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы,	с указанием источников финансирования объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг.

5. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в течение трех месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.

6. Перечень мероприятий по строительству модернизации и реконструкции

| № | Наименование мероприятия | Обоснование целесообразности реализации мероприятия | Планируемый период реализации мероприятия | Основные направления эффективности проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ВОС в п. Ракпас | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (п.п. 6,7 ст. 23 Федерального закона №416) | 2020-2023 | Исполнение требований действующего законодательства |

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00% |

7.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

8. Инвестиционную программу АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2020 - 2023 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".