**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ**»

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

##  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «27» сентября 2021 г. № 157-р

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский» |  |

В целях подготовки к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и поддержания в готовности к использованию системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский»:

1. Создать комиссию по проведению комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский» к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить форму Акта по итогам комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Организовать 06 октября 2021 года и провести комплексную проверку системы оповещения и информирования населения МР «Княжпогостский» с привлечением:

- отдела по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»;

- единой дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»;

- ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

- ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию);

- 23 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми» (по согласованию);

- администраций городских и сельских поселений МР «Княжпогостский».

5. Управлению правовой и кадровой работы (Райков И.А.) администрации МР «Княжпогостский» на основании информации, представленной отделом по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» через средства массовой информации проинформировать население МР «Княжпогостский» о предстоящей проверке системы оповещения и информирования.

6. Руководителям администраций городских и главам сельских поселений МР «Княжпогостский» по итогам проверки систем оповещения и информирования населения на территориях поселений составить акт о результатах проведения комплексной проверки системы оповещения населения и до 08 октября 2021 года направить в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МР «Княжпогостский».

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МР «Княжпогостский» (Станко С.И.) подвести итоги комплексной проверки системы оповещения и информирования населения и до 15 октября 2021 года направить в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отчетные документы по итогам проверки готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Данильченко П.В.

Глава МР «Княжпогостский» - руководитель администрации А.Л. Немчинов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к распоряжению от 27.09.2021 № 157-р  |

Состав комиссии

по проведению комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский»

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Заместитель руководителя администрации  | П.В. Данильченко |
| Члены комиссии:Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» | С.И. Станко |
| Начальник ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» | А.М. Духнай |
| Ответственного за эксплуатацию муниципальнойсистемы оповещения ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком»  | В.С. Кучменев  |

Приложение №2

к распоряжению от 27.09.2021 № 157-р

ПЛАН

проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории МР «Княжпогостский»

| №п/п | Содержание мероприятия | Датапроведения | Ответственные запроведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительные мероприятия** |
| 1. | Доведение Плана проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки | до05.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |
| 2. | Проведение инструктивного занятия с оперативными дежурными ЕДДС администрации муниципального района «Княжпогостский», старостами городских и сельских поселений МР «Княжпогостский», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения | до06.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;руководители администраций городских и главы сельских поселений;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации:- передача по каналам телерадиовещания, а также размещение в СМИ материалов о предстоящей проверке;- проверка записей текстов информирования населения муниципального района «Княжпогостский»  | до06.10.2021 | Управление правовой и кадровой работы АМР «Княжпогостский»отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения внеплановой проверки | до06.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения и информирования населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами РАСЦО, проверка наличия:- инструкций по взаимодействию на привлечение подвижных средств с ГГС;- соглашений (договоров) со СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются);- инструкций по оповещению через институт старост  | до06.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;ОМВД России по Княжпогостскому району;23 ПСЧ 2 ПСО- администрации городских и главы сельских поселений МР «Княжпогостский»  |  |
| **Проведение комплексной проверки** |
| 1. | Проверка ведения документации:-  журналов учета технического состояния средств оповещения РАСЦО;-  актов закрепления аппаратуры РАСЦО за ответственными лицами;-  формуляров на составные части РАСЦО: наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; -  наличия инструкций обслуживающему персоналу:-  по мерам и технике безопасности;-  по организации и проведению проверок готовности РАСЦО;-  по организации и проведению технического обслуживания РАСЦО;-  наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время;-  списков оповещения руководящего состава | 05.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования РАСЦО:- цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МР «Княжпогостский» в режиме «Проверка»;- средств защиты от несанкционированного запуска;- электрических сирен;- радиотрансляционных узлов проводного вещания | 05.10.2021 | отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка работоспособности системы оповещения и информирования населения Республики Коми: 1) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до пунктов управлений ЕДДС муниципальных образований2)  с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»:- включение электросирен, подключённых к системе РАСЦО и КСЭОН Республики Коми;- передача сигнала оповещения «Техническая проверка» по 10 цифровым общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» (из состава первого мультиплекса) на всей территории Республики Коми;- включение радиотрансляционных узлов, передача записанного текста проверки населению через громкоговорители и радиоточки проводного вещания, подключённых к системе РАСЦО и акустические системы КСЭОН Республики Коми;3) с пунктов управления органов местного самоуправления:- запуск мощных акустических устройств оповещения и муниципального сегмента с управляющего оборудования П-166М;- оповещение должностных лиц через автоматические системы оповещения PVR 4USB Mix;- оповещение населения в местах отсутствия средств централизованного оповещения РАСЦО посредством:- электросирен с ручным управлением;- подвижных средств оповещения с громкоговорящей связью;- студий медиа-операторов (местные ТВ-каналы, FM-радио) (при наличии);- института старост. | 06.10.202110.10-10.2010.40-10.4310.43-10.4410.43-10.4411.00-11.1511.00-11.1511.00-13.00 | Комитет РК ГОЧС;ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский»;ЛТУ г. Емва Коми филиала ПАО «Ростелеком»ОМВД России по Княжпогостскому району;23 ПСЧ 2 ПСО |  |
| **Подведение итогов комплексной проверки** |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке |  до08.10.2021 | - Глава МР «Княжпогостский» - руководитель администрации;отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение акта готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по результатам комплексной проверки  | до15.10.2021 | - Глава МР «Княжпогостский» - руководитель администрации;- отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |

Приложение № 3

к распоряжению от 27.09.2021 № 157-р

|  |
| --- |
|  |
| **«УТВЕРЖДАЮ»** |
|  |
| Глава МР «Княжпогостский» - руководитель администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| наименование муниципального образования Республики Коми |
| М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Немчинов (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года |

А К Т

 состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по итогам комплексной проверки

в 2021 году

|  |
| --- |
| **муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»** |
| наименование муниципального образования Республики Коми |

Комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |

06 октября 2021 года провела комплексную проверку состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня, в том числе системами РАСЦО «Парма», КСЭОН, мощными акустическими устройствами оповещения, перехвата телевещания, сиренами с ручным запуском, сельскими старостами, мобильными средствами оповещения (ОВД, ГПС, добровольных пожарных дружин, организаций, предприятий).

**ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:** определение степени готовности систем оповещения и информирования населения муниципального уровня к использованию по назначению.

**ВИД И РЕЗУЛЬТЫ ПРОВЕРКИ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НЕДОСТАТКИ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(*текст, в том числе мероприятия, проведенные по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки*)\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВЫВОД:**

(*готова / не готова к использованию*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение:** Состояние готовности муниципальной системы оповещения и информирования муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ листах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Состояние готовности муниципальной системы оповещения и информирования**

**муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» Республики Коми**

**по итогам комплексной проверки в 2021 году**

1. **Состояние современной автоматизированной системы оповещения и информирования населения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Количество запусков за истёкший месяц** |
| Блок управления П-166М | Готово к использованию | 1. *Техническая проверка (06.10.2021 г.);*

*ежедневно* |
| Модуль речевого оповещения П-166М | Готово к использованию |
| Блок акустического оповещения (БАО-300) | Готово к использованию | 1. *Техническая проверка (06.10.2021 г.).*
 |
| 2 рупорных громкоговорителя (АС-150) |

1. **Состояние оборудования оповещения системы РАСЦО «Парма» (оборудование П-160, П-164):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Единица измерения** | **Установлено / Исправно** |
| Населенный пункт |  | нет | нет | нет |
| Аппаратура П-160. Комплекс оконечный | комплект |  |  |  |
| Блок запуска сирены  | шт. |  |  |  |
| Сирена С-40 | шт. |  |  |  |
| Уличный громкоговоритель | шт. |  |  |  |

 - в ходе проверки выявлены следующие неисправности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Неисправность и ее признаки** | **Причина и место повреждения** | **Предлагаемые меры по устранению** | **Ответственное лицо****от муниципального образования и обслуживающей организации** |  **Срок устранения** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. **Состояние системы оповещения руководящего состава:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Причина неисправности** | **Ответственный за техническое состояние** | **Количество проверок/запусков за истёкший месяц** |
| PVR-4 USB Mix | Готово к использованию | отсутствует | Иванов И.И. | 1. - Техническая проверка (еженедельно)
2. Сбор членов КЧС по тренировке (дата запуска)
 |

1. **Состояние системы информирования населения посредством перехвата телерадиовещания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Причина неисправности** | **Ответственный за техническое состояние** | **Количество перехватов за истёкший месяц** |
| Оборудование перехвата телерадиовещания | нет | отсутствует |  |  |

1. **Состояние системы оповещение и информирования населения через громкоговорители и сирены с ручным запуском:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Используемая аппаратура оповещения** | **Состояние готовности** | **Причина неисправности** | **Ответственный за техническое состояние** | **Количество запусков за истёкший месяц** |
| 1 | П. Тракт | Сирена С-28 – 1 шт. | Готова к использованию | отсутствует | Иванов И.И. | 1 - Проверка работоспособности (06.10.2021 г.) |
| 2 | П. Чиньяворык  | Громкоговоритель – 1 шт. | Готова к использованию | отсутствует | Иванов И.И. | 1- Проверка работоспособности (06.10.2021 г.) |

1. **Оповещение населения посредством института старост:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Используемая аппаратура оповещения, наличие запасных аккумуляторов** | **Состояние готовности, при неисправности указываются сроки восстановления и ответственные лица** | **Охват населения,****чел. / %** |
| 1 | п. ЧиньяворыкстаростаМалышева О.В. | Ручной мегафон МЕТА-2620Запасные аккумуляторы имеются в количестве 2 шт., Рында – 1 шт., подворовой обход | Готова к выполнению мероприятий по оповещению населения Малышева О.В. |  285 / 100 % |
| 2 |  |  |  |  |

1. **Оповещение населения через локальные системы оповещения организаций, торговых точек, вокзалов, аэропортов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Организация, осуществляющая оповещение** | **Используемая аппаратура, количество** | **Состояние готовности** | **Количество запусков/проверок за истёкший месяц** |
| 1 | пгт. Синдор | Железнодорожный вокзал ст. Синдор  |  Громкоговоритель – 1 шт. | Готова к оповещению  | 1-Техническая проверка (06.10.2021 г.) |
| СЛПУМГ  | Громкоговорящая система |
| ФКУ КП – 42 | Громкоговорящая система |
| МАУ «ФОК» | Громкоговорящая система  |

1. **Оповещение населения через автомобили, оснащенные громкоговорящими устройствами:**

**Наличие соглашения о привлечении автомобилей –** Имеется/Не имеется. (При наличии указать организацию и дату заключения соглашения.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Организации, привлекаемые к оповещению** | **Марка автомобиля, количество** | **Состояние готовности** | **Охват населения,****чел. / %** |
| 1 | П. Чиньяворык | ВПЧ КП-38 УФСИН России по РК | Автомобиль АЦ-3,0-40 (4334) ЗИЛ с системой СГС – 1 ед.  | Готова к выполнению мероприятий по оповещению населения | 500 / 85% |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. **Другие способы оповещения и информирования:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Выводы комиссии:**

Система оповещения и информирования населения муниципального уровня (полное наименование муниципалитета) готова/не готова к использованию по назначению.

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: ФИО подписи |  |
|  |  |