АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июня 2022 г.                                                                                             № 200

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных в сельских поселениях муниципального района «Княжпогостский», к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» и утвердить ее состав   согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки (график) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

4.1. Постановление   администрации   муниципального    района «Княжпогостский» от 01 июля 2021 г. № 257 «Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»;

4.2. Постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11 августа 2021 г. №336 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 01 июля 2021г. № 257 «Об организации проверки готовности  к отопительному периоду 2021 – 2022 г. потребителей тепловой энергии и  теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»»;

4.3. Постановление   администрации  муниципального района «Княжпогостский» от 01ноября 2021 г. № 436 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 01 июля 2021г. № 257 «Об организации проверки готовности  к отопительному периоду 2021 – 2022 г. потребителей тепловой энергии и  теплоснабжающих организаций на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»».

5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» С. Е. Сакулину

6. Настоящее постановление   вступает в  силу  со дня официального опубликования.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                             А.Л.Немчинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 08 июня 2022г. № 200

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»

1. Общие положения

1.1 Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила).

1.2 Программа определяет правила оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.3 Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами и выполнения требований устанавливаемых правилами и нормами технической эксплуатации, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами, распространяющихся на объекты подлежащие проверке.

2. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия).

2.1. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии                               (жилой фонд) в состав комиссии может включаться по согласованию представитель Государственной жилищной инспекции Республики Коми.

2.2. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии может включаться по согласованию представитель Печорского управления Ростехнадзора.

2.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует не менее половины ее членов.

3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

– выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

– четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающим решение возлагаемых задач;

– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.  Объекты, подлежащие проверке

2.1 Проверка осуществляется в отношении:

2.1.1 теплоснабжающих организаций;

2.1.2  потребителей тепловой энергии.

2.2. Перечень объектов, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, приводится  в приложении № 3 к настоящему постановлению.

3. Сроки проведения проверки

3.1 Проведение проверки осуществляется в период с 15 августа 2022 г. по 31 октября 2022 г. – для объектов, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Программы.

3.2 Проведение проверки осуществляется в период с 15 июля 2022 г. по 14 сентября 2022 г. – для объектов, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Программы.

4. Порядок проведения проверки

4.1 Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4.2 Проверка выполнения потребителями тепловой энергии требований, на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований установленных Правилами, осуществляется комиссией, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплопотребления. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4.3 Лица, в отношении которых проводится проверка, в сроки установленные графиком, направляют Комиссии документы, проверяемые в ходе проверки.

4.4 Перечень документов, проверяемые в ходе проверки:

4.4.1 перечень объектов (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты, многоквартирные дома), находящихся в управлении или хозяйственном ведении лиц, в отношении которых проводится проверка;

4.4.2 список инженерно-технического персонала;

4.4.3 приказ о назначении ответственных и лиц их замещающих:

– за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

– за      организацию     производства   работ     повышенной    опасности    при эксплуатации и ремонте теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

– за обеспечение пожарной безопасности;

4.4.4 копии документов, подтверждающих аттестацию персонала, отвечающего за эксплуатацию ответственных объектов теплоснабжения, распределения тепловой энергии и теплопотребления или их элементов;

4.4.5 распорядительный документ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала правил технической эксплуатации ответственных объектов теплоснабжения (при необходимости), распределения тепловой энергии и теплопотребления или их элементов;

4.4.6 противоаварийные тренировки: тематический план, график, программы и журнал учета проведения;

4.4.7 журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;

4.4.8 инструкции для ответственных лиц и лиц их замещающих:

– по охране труда;

– по    ремонту,     промывке,    испытанию,    наладке,   пуску и эксплуатации систем теплопотребления;

– по безопасному ведению пожароопасных работ;

4.4.9 график устранения нарушений работы оборудования тепловых энергоустановок, выявленных в процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду (для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций);

4.4.10 акты промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний систем теплопотребления, тепловых сетей.

4.5 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

4.6 Допускается оформление группы объектов проверки одним актом первоначального осмотра при соблюдении следующих условий:

4.6.1 все объекты проверки, указываемые в акте, должны относиться только к одному из подпунктов, указанных в пункте 7 настоящей Программы;

4.6.2 все объекты проверки, указываемые в акте, должны находиться в управлении или хозяйственном ведении одного и того же лица;

4.6.3 объемы и виды работ, которые необходимо выполнить на объекте проверки, должны быть указаны для каждого объекта проверки.

4.7 В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

4.7.1 объект проверки готов к отопительному периоду;

4.7.2 объект проверки будет готов к  отопительному  периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

4.7.3 объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.8 При наличии у Комиссии замечаний по готовности объекта, к акту проверки готовности к  отопительному периоду прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных замечаний Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4.9 В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, также в случае, если замечания по готовности объекта, выданные Комиссией, устранены в срок, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 7 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду выдается паспорт готовности к отопительному периоду, который составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

5.1 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

5.1.1 наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

5.1.2 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

5.1.3 соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

5.1.4 наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5.1.5 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5.1.6 проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5.1.7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

5.1.8 обеспечение качества теплоносителей;

5.1.9 организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

5.1.10 обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

5.1.11 обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

– соблюдение водно-химического режима;

– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

5.1.12 наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

5.1.13 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

5.1.14 работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

5.1.15 выполнение предписаний контрольных органов.

6. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

6.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

6.1.1 устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

6.1.2 проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

6.1.3 разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

6.1.4 выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

6.1.5 состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.1.6 состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6.1.7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6.1.8 наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);

6.1.9 работоспособность защиты систем теплопотребления;

6.1.10 наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

6.1.11 отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

6.1.12 плотность оборудования тепловых пунктов;

6.1.13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6.1.14 отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

6.1.15 наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

6.1.16 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

6.1.17 надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 08 июня 2022 г. № 200

Состав комиссии

по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2022-2023 годов

потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

на территории сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»

| Сакулина С.Е. - Кузиванов А.И. - Подгорнова И.А. - | председатель комиссии, заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»; заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; секретарь комиссии, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Корнилова С.В. - | заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; |
| --- | --- |
| Рочева Л.А. - Гойда М.Г. - - Суворов Н.А. - Торлопова Н.В. - | начальник управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; начальник управления культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»; главы сельских поселений по соответствующим административным территориям (по согласованию); руководитель теплоснабжающей организации на территории Княжпогостского района (по согласованию); начальник Государственной жилищной инспекции по Княжпогостскому району (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 08 июня 2022 г. № 200

Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки (график):

1.Сельское поселение «Серегово»

1.1. Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Серегово | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной с. Серегово |  |
| 3 | Котельная пст.Ляли |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной пст. Ляли |  |
| 5 | Котельная «Санаторий «Серегово» |  |
| 6 | Тепловые сети от котельной «Санаторий «Серегово» |  |

1.2.Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 1, ул. Первомайская, с.Серегово | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 2, ул. Первомайская, с.Серегово |  |
| 3 | Дом 4, ул. Первомайская, с.Серегово |  |
| 4 | Дом 1, ул. Коммунистическая, с.Серегово |  |
| 5 | Дом 3, ул. Коммунистическая, с.Серегово |  |
| 6 | Дом 3, ул. Октябрьская, с.Серегово |  |
| 7 | Дом 14, ул. Октябрьская, с.Серегово |  |
| 8 | Дом 19, ул. Октябрьская, с.Серегово |  |
| 9 | Дом 3, ул. Советская, с. Серегово |  |
| 10 | Дом 3, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 11 | Дом 6, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 12 | Дом 9, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 13 | Дом 15, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 14 | Дом 17, ул. Заводская, с. Серегово |  |
| 15 | Дом 7, пер. Северный, с. Серегово |  |
| 16 | Дом 75 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| 17 | Дом 91 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| 18 | Дом 94 ул.Центральная, пст.Ляли |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Администрация СП «Серегово», с.Серегово, ул. Советская, 30 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Учебный корпус средней школы МБОУ «СОШ» с. Серегово, с. Серегово ул. Октябрьская, 22 |  |
| 3 | Корпус дошкольной группы МБОУ «СОШ» с. Серегово, с. Серегово, ул. Октябрьская, 16 |  |
| 4 | Корпус начальной школы - сада МБОУ «СОШ» с. Серегово, пст. Ляли, ул. Центральная, 92 |  |
| 5 | Здание дома культуры МАУК «Дом культуры с. Серегово», с.Серегово, ул. Октябрьская, 24 |  |
| 6 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. .Серегово, ул.Октябрьская, 31 |  |
|  | Объекты ГАУ РК Санаторий «Серегово» |  |
| 1 | Здание лечебного корпуса № 1, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2а |  |
| 2 | Здание танцевального клуба, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 в |  |
| 3 | Здание лечебного корпуса № 2, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 |  |
| 4 | Здание водолечебницы, с. Серегово, ул. Октябрьская, 2 б |  |
| 5 | Здание административного корпуса, с. Серегово, ул. Советская, 4 |  |
| 6 | Здание столовой, с. Серегово, ул. Заводская, 8 |  |
| 7 | Здание нежилого помещения Н2 (хозяйственный блок), с. Серегово, ул. Октябрьская, 7 а |  |
| 8 | Здание слесарной мастерской, с. Серегово, ул. Октябрьская, 7 в |  |
| 9 | Здание гаража на 3 автомашины, с. Серегово, ул. Октябрьская, 7г; |  |

2.Сельское поселение «Тракт»

2.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пст. Ракпас | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной пст. Ракпас |  |
| 3 | Котельная «Школьная» пст. Тракт |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Тракт |  |
| 5 | Котельная «Школьная» п. Чернореченский |  |
| 6 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Чернореческий |  |
| 7 | Котельная «ЦАБ» пст. Чернореченский |  |
| 8 | Тепловые сети от котельной «ЦАБ» пст. Чернореческий |  |
| 9 | Котельная «Микрорайон» пст. Вожаель |  |
| 10 | Тепловые сети от котельной «Микрорайон» пст. Вожаель |  |

2.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |
| 1 | Дом 1, ул. Школьная, пст. Тракт | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 4, ул. Школьная, пст. Тракт |  |
| 3 | Дом 5, ул. Школьная, пст. Тракт |  |
| 4 | Дом 20, ул. Рабочая, пст. Тракт |  |
| 5 | Дом 22, ул. Комсомольская, пст. Тракт |  |
| 6 | Дом 20, ул. 50 лет ВЛКСМ, пст. Вожаель |  |
| 7 | Дом 1, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 8 | Дом 2, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 9 | Дом 3, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 10 | Дом 5, ул. Микрорайон, пст. Вожаель |  |
| 11 | Дом 26, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 12 | Дом 27, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 13 | Дом 28, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 14 | Дом 31 а, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 15 | Дом 31 б, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 16 | Дом 72, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 17 | Дом 81, ул. Центральная, пст. Чернореченский |  |
| 18 | Дом 2, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 19 | Дом 4, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 20 | Дом 5, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 21 | Дом 12, ул. Гагарина, пст. Чернореченский |  |
| 22 | Дом 2, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 23 | Дом 4, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 24 | Дом 8 а, ул. Школьная, пст. Чернореченский |  |
| 25 | Дом 2, ул. Зеленая, пст. Ракпас |  |
| 26 | Дом 2, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 27 | Дом 3, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 28 | Дом 4, ул. Центральная, пст. Ракпас |  |
| 29 | Дом 10, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| 30 | Дом 22, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| 31 | Дом 23, ул. Дзержинского, пст. Ракпас |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Здание администрации СП «Тракт», пст. Тракт, ул. Лесная, 22 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Здание учебного корпуса начальной школы и дошкольной группы пст. Тракт МБОУ «СОШ им. А.Ларионова» г. Емвы, пст. Тракт, ул. Моховая,22 |  |
| 3 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Тракт, ул. Лесная, 20- |  |
| 4 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Ракпас, ул. Центральная,2 |  |
| 5 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Чернореченский, ул. Школьная, 2 |  |
| 6 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Вожаель, ул. Микрорайон, 2 |  |
| 7 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Тракт, ул. Моховая, 16 б |  |

3.Сельское поселение «Иоссер»

3.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» п. Иоссер | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Центральная» пст. Иоссер |  |
| 3 | Котельная «Вокзальная» пст. Иоссер |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Вокзальная» пст. Иоссер |  |

3.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 1, ул. Береговая, пст. Иоссер | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 2, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 3 | Дом 3, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 4 | Дом 4, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 5 | Дом 5, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 6 | Дом 6, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 7 | Дом 7, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 8 | Дом 8, ул. Береговая, пст. Иоссер |  |
| 9 | Дом 1, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 10 | Дом 2, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 11 | Дом 4, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 12 | Дом 5, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 13 | Дом 6, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 14 | Дом 7, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 15 | Дом 9, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 16 | Дом 10, ул. Центральная, пст. Иоссер |  |
| 17 | Дом 3, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 18 | Дом 9, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 19 | Дом 12, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 20 | Дом 13, ул. Вокзальная, пст. Иоссер |  |
| 21 | Дом 2, ул. Привокзальная, пст. Иоссер |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Здание администрации СП «Иоссер», пст. Иоссер, ул. Береговая, 9 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Здание учебного корпуса МБОУ «СОШ пгт. Синдор», пст. Иоссер, ул. Береговая.12 |  |
| 3 | Дом культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Иоссер, ул. Центральная, 11 |  |
| 4 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Иоссер, ул. Береговая, 9 |  |

4.Сельское поселение «Чиньяворык»

4.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная «Центральная» пст. Чиньяворык | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от газовой котельной «Центральная» пст. Чиньяворык |  |

4.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 5а, ул. Ленина, пст. Чиньяворык | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 6, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 3 | Дом 8, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 4 | Дом 9, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 5 | Дом 12, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 6 | Дом 18, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 7 | Дом 20, ул. Ленина, пст. Чиньяворык |  |
| 8 | Дом 9, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 9 | Дом 11, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 10 | Дом 12, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 11 | Дом 13, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 12 | Дом 14, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 13 | Дом 16, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 14 | Дом 22, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 15 | Дом 24, ул. Свердлова, пст. Чиньяворык |  |
| 16 | Дом 9, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 17 | Дом 10, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 18 | Дом 20, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 19 | Дом 21, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 20 | Дом 22, ул. Северная, пст. Чиньяворык |  |
| 21 | Дом 5, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 22 | Дом 7, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 23 | Дом 11, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 24 | Дом 13, ул. Шевченко, пст. Чиньяворык |  |
| 25 | Дом 7 ул. Наречная, пст.Чиньяворык |  |
| 26 | Дом 7, ул. Дзержинского, пст. Чиньяворык |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Помещение администрации СП «Чиньяворык», пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 9 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Здание средней общеобразовательной школы МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 4 |  |
| 3 | Здание детского сада МАДОУ «Детский сад» пст. Чиньяворык, пст. Чиньяворык, ул. Северная, 11 |  |
| 4 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ»,пст. Чиньяворык, ул. Дзержинского, д.2 |  |

5.Сельское поселение «Шошка»

5.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Шошка | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Школьная» с. Шошка |  |
| 3 | Котельная «РММ» с. Шошка |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «РММ» с. Шошка |  |

5.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 3, ул. Центральная, с. Шошка | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 5, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 3 | Дом 7, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 4 | Дом 8, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 5 | Дом 12, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 6 | Дом 15, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 7 | Дом 17, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 8 | Дом 22, ул. Центральная, с. Шошка |  |
| 9 | Дом 3, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 10 | Дом 4, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 11 | Дом 5, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 12 | Дом 7, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 13 | Дом 9, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 14 | Дом 10, ул. Речная, с. Шошка |  |
| 15 | Дом 12, ул. Речная, с. Шошка |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Помещение администрации СП «Шошка», с. Шошка, ул. Центральная, 17/4 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Здание учебного корпуса школы МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 26 |  |
| 3 | Здание детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 20 |  |
| 4 | Здание учебных мастерских МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Шошка, ул. Центральная, 26а |  |
| 5 | Здание центра досуга МАУ «Княжпогостский РДК», с. Шошка, ул. Центральная, 21 |  |
| 6 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. Шошка, ул. Центральная, 12/1 |  |

6.Сельское поселение «Турья»

6.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Турья | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной с. Турья |  |

6.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Здание начальной школы – детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка,с.Турья, 118 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 3 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», с. Турья,81 |  |
| 4 | Помещение ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», с. Турья, 118 |  |

7.Сельское поселение «Мещура»

7.1.Теплоснабжающая организация - АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» пст. Мещура | 15.08.2022-31.10.2022 |
| 2 | Тепловые сети от котельной «Школьная» пст. Мещура |  |
| 3 | Котельная «Лекча» пст. Мещура |  |
| 4 | Тепловые сети от котельной «Лекча» |  |

7.2. Потребители тепловой энергии:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Жилой фонд: |  |  |
| 1 | Дом 2, ул. Коммунистическая, пст. Мещура | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Дом 3, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 3 | Дом 11, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 4 | Дом 38, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 5 | Дом 62, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 6 | Дом 63, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 7 | Дом 64, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 8 | Дом 66, ул. Коммунистическая, пст. Мещура |  |
| 9 | Дом 17, ул. Лесная, пст. Мещура |  |
| 10 | Дом 19, ул. Лесная, пст. Мещура |  |
| 11 | Дом 2, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 12 | Дом 22, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 13 | Дом 25, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 14 | Дом 27, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 15 | Дом 30, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 16 | Дом 38, ул. Пионерская, пст. Мещура |  |
| 17 | Дом 1, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 18 | Дом 2, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 19 | Дом 3, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 20 | Дом 5, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| 21 | Дом 7, пер. Советский, пст. Мещура |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| 1 | Администрация СП «Мещура», пст.Мещура, ул. Пионерская,.4 | 15.07.2022-14.09.2022 |
| 2 | Здание средней школы МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Мещура, ул. Коммунистическая, 61 а |  |
| 3 | Здание начальной школы – детского сада МБОУ «СОШ» с. Шошка, с. Мещура, ул. Коммунистическая, 44 |  |
| 4 | Здание дома культуры МАУ «Княжпогостский РДК», пст. Мещура, ул. Пионерская, 3 «а» |  |
| 5 | Здание ФАП ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», пст. Мещура, ул. Коммунистическая,56 |  |