|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к распоряжению от 21 апреля № 46-р |
| |  | | --- | |  | | Руководитель (глава) администрации муниципального образования Республики Коми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | наименование муниципального образования Республики Коми | | М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (инициалы, фамилия) | |  | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года | | | |

А К Т

состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по итогам комплексной проверки

04 октября 2023 года

|  |
| --- |
| **муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

Комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |
|  |  |

04 октября 2023 года провела комплексную проверку состояния готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня, в том числе системами РАСЦО «Парма», КСЭОН, мощными акустическими устройствами оповещения, перехвата телевещания, сиренами с ручным запуском, сельскими старостами, мобильными средствами оповещения (ОВД, ГПС, добровольных пожарных дружин, организаций, предприятий).

**ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:** определение степени готовности систем оповещения и информирования населения муниципального уровня к использованию по назначению.

**ВИД И РЕЗУЛЬТЫ ПРОВЕРКИ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НЕДОСТАТКИ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(*текст, в том числе мероприятия, проведенные по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки*) \_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ:**

(*текст*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВЫВОД:**

(*готова / не готова к использованию*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение:** Состояние готовности муниципальной системы оповещения и информирования муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ листах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (инициалы, фамилия) |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Состояние готовности муниципальной системы оповещения и информирования**

**муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» Республики Коми**

**по итогам комплексной проверки в 2023 году**

1. **Состояние современной автоматизированной системы оповещения и информирования населения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Количество запусков за истёкший месяц** |
| Блок управления П-166М | Готово к использованию | 1. Техническая проверка (04.10.2023 г.);   ежедневно |
| Модуль речевого оповещения П-166М | Готово к использованию |
| Блок акустического оповещения БАО-600  г. Емва, здание администрации | Готово к использованию |
| 4 рупорных громкоговорителя АС-150 | Готово к использованию |

- в ходе проверки выявлены следующие неисправности: **не выявлено**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Неисправность и ее признаки | Причина и место повреждения | Предлагаемые меры по устранению | Ответственное лицо | Срок устранения |
| 1 |  |  |  | А.М. Духнай |  |

1. **Состояние системы оповещения руководящего состава:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Причина неисправности** | **Ответственный за техническое состояние** | **Количество проверок/запусков** |
| PVR-4 USB Mix | Готово к использованию | отсутствует | Духнай А.М. | 1 – оповещение старост поселений (25 чел., 18 мин.)  - ежедневно ОД ЕДДС (1 чел., 38 сек) |

1. **Состояние системы информирования населения посредством перехвата телевещания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип оборудования** | **Состояние готовности** | **Количество перехватов** |
| Оборудование перехвата телевещания | Проверка оборудования перехвата не проводилась ввиду отключения аналогового телевещания т/к «Юрган» |  |

**5. Состояние системы оповещения и информирования населения через громкоговорители и сирены с ручным запуском:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт** | **Используемая аппаратура оповещения** | **Состояние готовности** | **Причина неисправности** | **Ответственный за техническое состояние** | **Количество запусков за истёкший месяц** |
| **1** | пгт. Синдор | Электросирена ADEMKO-702 – 1 шт.  Громкоговорители – 3 шт. | Готова к использованию | нет | Халак Н.И. | 1-Проверка работоспособности (04.10.2023 г.). |
| **2** | п. Чиньяворык | Громкоговоритель – 1 шт. | Готова к использованию | нет | Полуян Т.А. | 1-Проверка работоспособности (04.10.2023 г.). |

1. **Оповещение населения посредством института старост:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт** | **Используемая аппаратура оповещения, наличие запасных аккумуляторов** | **Состояние готовности, при неисправности указываются сроки восстановления и ответственные лица** | **Охват населения,**  **чел. / %** |
| **1** | п. Симвастароста  Мосиенко М.Е. | Ручной мегафон МЕТА-2620 – 1 шт., запасной аккумулятор – 4 шт., рында – 1 шт., подворовой обход | Готова к оповещению | 20 / 100 % |
| **2** | д. Синдор староста  Сенюкова З.К. | Ручной мегафон – 1 шт., запасной аккумулятор – 4 шт., подворовой обход | Готова к оповещению | 10 / 100 % |

1. **Оповещение населения через локальные системы оповещения организаций, торговых точек, вокзалов, аэропортов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Организация, осуществляющая оповещение** | **Используемая аппаратура, количество** | **Состояние готовности** | **Количество запусков/проверок за истекший месяц** |
| **1** | пгт. Синдор | Железнодорожный вокзал ст. Синдор | Громкоговоритель – 1 шт. | Готова к оповещению | 1-Техническая проверка (04.10.2023 г.) |
| СЛПУМГ | Громкоговорящая система |
| ФКУ КП – 42 | Громкоговорящая система |
| МАУ «ФОК» | Громкоговорящая система |
| **2** | п. Чиньяворык | Железнодорожный вокзал  ст. Чиньяворык | Громкоговорящая система | Готова к оповещению | 1-Техническая проверка (04.10.2023 г.) |

1. **Оповещение населения через автомобили, оснащенные громкоговорящими устройствами:**

**Наличие соглашения о привлечении автомобилей –** Имеется. Соглашение между АСП «Чиньяворык» и КП-38 от 13.12.2019 г., между АГП «Синдор» и КП-42 от 01.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населённый пункт** | **Организации, привлекаемые к оповещению** | **Марка автомобиля, количество** | **Состояние готовности** | **Охват населения,**  **чел. / %** |
| **1** | пгт. Синдор | ВПЧ 42 УФСИН | АЦ-5,0-40 КамАЗ – 1 шт. | Готова к оповещению | 1950 / 100% |
| **2** | п. Чиньяворык | ВПЧ-38 УФСИН | АЦ-3,0-40 (4334) ЗИЛ – 1 шт. | Готова к оповещению | 500 / 85% |
| **3** | г. Емва | ОМВД  ПСЧ-23 | ВАЗ – 2 шт.  Урал – 1 шт. | Готова к оповещению | 7500 / 60% |

1. **Другие способы оповещения и информирования:**

Информирование по радио «Дорожное радио», размещение информации на сайте администрации МО МР «Княжпогостский», ГП «Синдор» и в социальной сети «ВКонтакте», в районной газете «Княжпогостские вести», бегущая строка на здании Районного Дома культуры, размещение информации в администрациях СП.