|  | Приложение № 2 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. 60 лет Октября д.63, 65, 67

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Подметание лестничных площадок | 2 раза в неделю | 0,85 |
| 2.5. | Аварийный спил деревьев, вырубка кустарников. | по мере необходимости | 0,25 |
| 2.6. | Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев. | по мере необходимости | 0,33 |
| 2.7. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура, дымоходы и газоходы,техническое обслуживание внутридомового газового оборудования). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.3. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.4. | Ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.5. | Техническое обслуживание наружных газопроводов путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,75 |
| 3.6. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.7. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 4. Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов |  |  |
| 4.1. | Вывоз ЖБО по нормативу (свыше норматива по отдельной заявке) Ремонт выгребных ям | по мере необходимости | 3,90 |
|  | 5. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 5.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 5.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 2,20 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
|  | 2. Крыши. |  |  |
| 2.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 3. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 3.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 3.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 4. Система электроснабжения |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 1,25 |
| 4.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 1,25 |
| 4.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 1,25 |
|  | 5. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 5.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков Масленая окраска панелей | 1 раз в пять лет | 0,45 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 19,05 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Сосновая д.10, 12, 16, пер. Песчаный д. 3, 5, 10, пер. Хвойный д.1, 60 лет Октября д.37, 47, Школьная 2-я ул. д. 1А, 6, 8, 10

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Подметание лестничных площадок | 2 раза в неделю | 0,85 |
| 2.5. | Аварийный спил деревьев, вырубка кустарников. | по мере необходимости | 0,25 |
| 2.6. | Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев. | по мере необходимости | 0,33 |
| 2.7. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура, дымоходы и газоходы,техническое обслуживание внутридомового газового оборудования). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. | постоянно | 0,24 |
| 3.3. | Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек. | постоянно | 0,10 |
| 3.4. | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем. | по мере необходимости | 0,35 |
| 3.5. | Проведение работ по наладке системы отопления | по мере необходимости | 4,03 |
| 3.6. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год | 0,80 |
| 3.7. | Промывка приборов теплосъема и сетей отопления | 1 раз в год | 0,60 |
| 3.8. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.9. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.10. | Ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.11. | Техническое обслуживание наружных газопроводов путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,75 |
| 3.12. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.13. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 4. Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов |  |  |
| 4.1. | Вывоз ЖБО по нормативу (свыше норматива по отдельной заявке) | по мере необходимости | 3,90 |
|  | 5. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 5.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 5.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 1,50 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
|  | 2. Крыши. |  |  |
| 2.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 3. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 3.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 3.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 4. Внутренняя система отопления |  |  |
| 4.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | по мере необходимости | 0,46 |
| 4.2. | Восстановление разрушенной теплоизодяции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. | по мере необходимости | 0,55 |
| 4.3. | На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости | 0,55 |
| 4.4. | Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей | по мере необходимости | 0,43 |
|  | 5. Система электроснабжения |  |  |
| 5.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 0,25 |
| 5.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 0,25 |
| 5.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 6. Система газоснабжения (при ее наличии). |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до конечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы: • Замена и восстановление креплений в местах общего пользования. • Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования. | постоянно | 0,70 |
|  | 7. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 7.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков Масленая окраска панелей | 1 раз в пять лет | 0,45 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 24,16 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: пер. Хвойный д.3, 5, 7, 9, ул. 60 лет Октября, д. 71, 73

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Подметание лестничных площадок | 2 раза в неделю | 0,85 |
| 2.5. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура, дымоходы и газоходы,техническое обслуживание внутридомового газового оборудования). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. | постоянно | 0,24 |
| 3.3. | Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек. | постоянно | 0,10 |
| 3.4. | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем. | по мере необходимости | 3,21 |
| 3.5. | Проведение работ по наладке системы отопления | по мере необходимости | 4,03 |
| 3.6. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год | 0,80 |
| 3.7. | Промывка приборов теплосъема и сетей отопления | 1 раз в год | 0,60 |
| 3.8. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.9. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.10. | Ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.11. | Техническое обслуживание наружных газопроводов путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,75 |
| 3.12. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.13. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 4. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 4.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 4.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 1,50 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
|  | 2. Крыши. |  |  |
| 2.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 3. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 3.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 3.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 4. Внутренняя система отопления |  |  |
| 4.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | по мере необходимости | 0,46 |
| 4.2. | Восстановление разрушенной теплоизодяции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. | по мере необходимости | 0,55 |
| 4.3. | На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости | 0,55 |
| 4.4. | Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей | по мере необходимости | 0,43 |
|  | 5. Система электроснабжения |  |  |
| 5.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 0,25 |
| 5.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 0,25 |
| 5.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 6. Система газоснабжения (при ее наличии). |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до конечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы: • Замена и восстановление креплений в местах общего пользования. • Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования. | постоянно | 0,70 |
|  | 7. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 7.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков Масленая окраска панелей | 1 раз в пять лет | 0,45 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 22,54 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Волгоградская, д. 22

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Дератизация и дезинсекция технических помещений. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.5. | Уборка, чистка мест для курения и урн, решеток перед входом в подъезды. | 2 раза в неделю | 0,26 |
| 2.6. | Подметание лестничных площадок | 2 раза в неделю | 0,85 |
| 2.9. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | На оборудовании, относящемуся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение стонов, устранение засоров. | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.3. | Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. | постоянно | 0,24 |
| 3.4. | Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек. | постоянно | 0,10 |
| 3.5. | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем. | по мере необходимости | 0,35 |
| 3.6. | Проведение работ по наладке системы отопления | по мере необходимости | 1,33 |
| 3.7. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год | 1,68 |
| 3.8. | Промывка приборов теплосъема и сетей отопления | 1 раз в год | 0,60 |
| 3.9. | Осмотр ревизий, ливнестоков | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.10. | Проверка герметичности системы бытовой канализации | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.11. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.12. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.13. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.14. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.15. | Ремонт вентиляционных шахт. | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.16. | Ремонт и перекладка вентканалов и газодымоходов | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 5. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 5.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Прочистка решеток ливневой канализации. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 5.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 1,50 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
| 1.2. | Восстановление входов в подвалы | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 2. Стены и фасады. |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. | по мере необходимости | 0,23 |
| 2.2. | Восстановление участков штукатурки и облицовки. | по мере необходимости | 0,20 |
|  | 3. Крыши. |  |  |
| 3.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 4. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 4.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 4.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 5. Лестницы, балконы, крыльца (зонты — козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей. |  |  |
| 5.1. | Заделка выбоин, трещин ступней и площадок | по мере необходимости | 0,15 |
| 5.2. | Частичная замена и укрепление металлических перил в местах общего пользования | по мере необходимости | 0,20 |
| 5.3. | Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | по мере необходимости | 0,35 |
|  | 6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. |  |  |
| 6.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | по мере необходимости | 0,46 |
| 6.2. | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.3. | На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.4. | Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей | по мере необходимости | 0,43 |
|  | 7. Система электроснабжения |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 8. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 8.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков. - Известковое окрашивание потолков и стен, масленая окраска панелей, . - Ремонт и окраска металлических перил | 1 раз в пять лет | 0,90 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 19,55 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Волгоградская, д. 14а

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Дератизация и дезинсекция технических помещений. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.5. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура, дымоходы и газоходы,техническое обслуживание внутридомового газового оборудования). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | На оборудовании, относящемуся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение стонов, устранение засоров. | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.3. | Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. | постоянно | 0,24 |
| 3.4. | Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек. | постоянно | 0,10 |
| 3.5. | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем. | по мере необходимости | 0,35 |
| 3.6. | Проведение работ по наладке системы отопления | по мере необходимости | 1,33 |
| 3.7. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год | 1,50 |
| 3.8. | Промывка приборов теплосъема и сетей отопления | 1 раз в год | 1,34 |
| 3.10. | Проверка герметичности системы бытовой канализации | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.11. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.12. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.13. | Ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.14. | Техническое обслуживание наружных газопроводов путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.15. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.16. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 5. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 5.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Прочистка решеток ливневой канализации. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 5.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 1,50 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
|  | 2. Стены и фасады. |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. | по мере необходимости | 0,23 |
| 2.2. | Восстановление участков штукатурки и облицовки. | по мере необходимости | 0,20 |
|  | 3. Крыши. |  |  |
| 3.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 4. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 4.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 4.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. |  |  |
| 6.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | по мере необходимости | 0,46 |
| 6.2. | Восстановление разрушенной теплоизодяции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.3. | На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.4. | Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей | по мере необходимости | 0,43 |
|  | 7. Система электроснабжения |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 8. Система газоснабжения (при ее наличии). |  |  |
| 8.1. | Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до конечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы: • Замена и восстановление креплений в местах общего пользования. • Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования. | постоянно | 0,70 |
|  | 9. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 9.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков. - Известковое окрашивание потолков и стен,масленая окраска панелей, . - Ремонт и окраска металлических перил | 1 раз в пять лет | 0,90 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 18,70 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 7 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Дзержинская д. 89, д. 91, д. 106, д. 108, д. 110, ул. Ленинградская д. 6, д. 26

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества. |  |  |
| 1.1. | Управление, в том числе диспетчерское обслуживание | постоянно | 0,10 |
|  | 2. Содержание общего имущества. |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений | постоянно | 0,10 |
| 2.2. | Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту, по итогам технических осмотров общего имущества. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. | постоянно | 0,25 |
| 2.4. | Дератизация и дезинсекция технических помещений. | по мере необходимости | 0,15 |
| 2.5. | Уборка, чистка мест для курения и урн, решеток перед входом в подъезды. | 2 раза в неделю | 0,26 |
| 2.6. | Подметание лестничных площадок | 2 раза в неделю | 0,85 |
| 2.7. | Аварийный спил деревьев, вырубка кустарников. | по мере необходимости | 0,25 |
| 2.8. | Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев. | по мере необходимости | 0,33 |
| 2.9. | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | по мере необходимости | 0,70 |
|  | 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, водозапорная арматура, дымоходы и газоходы,техническое обслуживание внутридомового газового оборудования). |  |  |
| 3.1. | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. | постоянно | 0,22 |
| 3.2. | На оборудовании, относящемуся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение стонов, устранение засоров. | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.3. | Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. | постоянно | 0,24 |
| 3.4. | Проведение проверок, контроль работы вентилей, задвижек. | постоянно | 0,10 |
| 3.5. | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем. | по мере необходимости | 0,35 |
| 3.6. | Проведение работ по наладке системы отопления | по мере необходимости | 0,33 |
| 3.7. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год | 0,80 |
| 3.8. | Промывка приборов теплосъема и сетей отопления | 1 раз в год | 0,60 |
| 3.9. | Осмотр ревизий, ливнестоков | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.10. | Проверка герметичности системы бытовой канализации | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.11. | Проведение планово-предупредительного ремонта. | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.12. | Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.13. | Ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.14. | Техническое обслуживание наружных газопроводов путем заключения соответствующего договора со специализированной организацией | по мере необходимости | 0,30 |
| 3.15. | Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.16. | Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета коммунального освещения | по мере необходимости | 0,25 |
| 3.17. | Ремонт вентиляционных шахт. | по мере необходимости | 0,20 |
| 3.18. | Ремонт и перекладка вентканалов и газодымоходов | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 4. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение. |  |  |
| 4.1. | Уборка придомовой территории в летний период: • Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. • Прочистка решеток ливневой канализации. • Скашивание и уборка травы. | 2 раза в неделю | 0,50 |
| 4.2. | Уборка придомовой территории/ зимний период: • Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. • Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы вручную • Очистка от снега придомовых тротуаров. • Подсыпка песком. | по мере необходимости | 1,50 |
|  | II Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества. |  |  |
|  | 1.Фундаменты. |  |  |
| 1.1. | Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов | по мере необходимости | 0,45 |
| 1.2. | Восстановление входов в подвалы | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 2. Стены и фасады. |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. | по мере необходимости | 0,23 |
| 2.2. | Восстановление участков штукатурки и облицовки. | по мере необходимости | 0,20 |
|  | 3. Крыши. |  |  |
| 3.1. | Ремонт отдельных участков кровли | по мере необходимости | 1,50 |
|  | 4. Оконные и дверные заполнения. |  |  |
| 4.1. | Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | по мере необходимости | 0,80 |
| 4.2. | Ремонт и замена дверных блоков, пружин, упоров, засовов. |  | 0,50 |
|  | 5. Лестницы, балконы, крыльца (зонты — козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей. |  |  |
| 5.1. | Заделка выбоин, трещин ступней и площадок | по мере необходимости | 0,15 |
| 5.2. | Частичная замена и укрепление металлических перил в местах общего пользования | по мере необходимости | 0,20 |
| 5.3. | Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | по мере необходимости | 0,35 |
|  | 6. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. |  |  |
| 6.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий. | по мере необходимости | 0,46 |
| 6.2. | Восстановление разрушенной теплоизодяции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.3. | На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости | 0,55 |
| 6.4. | Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей | по мере необходимости | 0,43 |
|  | 7. Система электроснабжения |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы (за исключением квартирных электросетей) | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.2. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. | по мере необходимости | 0,25 |
| 7.3. | Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | по мере необходимости | 0,25 |
|  | 8. Система газоснабжения (при ее наличии). |  |  |
| 8.1. | Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до конечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы: • Замена и восстановление креплений в местах общего пользования. • Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры в местах общего пользования. | постоянно | 0,70 |
|  | 9. Косметический ремонт подъезда : |  |  |
| 9.1. | Штукатурка, ремонт стен и потолков. - Известковое окрашивание потолков и стен,масленая окраска панелей, . - Ремонт и окраска металлических перил | 1 раз в пять лет | 0,90 |
|  | Итого обязательных работ и услуг: |  | 19,55 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 8 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Волгоградская д. 12, 14, ул. Пионерская, д. 25, ул. Мечникова, д. 22, ул. Дзержинского, д. 85

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |
| 1.1 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Постоянно | 1,5 |
|  | 2. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |
| 2.1 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,8 |
| 2.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. | при выявлении |  |
|  | При выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | 1 раз в год |  |
| 2.3 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  |
|  | 3. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 3.1 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 2 раза в год (весна - осень) | 0 |
| 3.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | при выявлении |  |
| 3.3 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в год |  |
|  | 4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |  |
| 4.1 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,3 |
| 4.2 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | при выявлении |  |
| 4.3 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год |  |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |
| 5.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 2 раза в год (весна - осень) | 0,3 |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при выявлении |  |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши |  |  |
| 6.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 2 раза в год (весна - осень) | 2,6 |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при выявлении |  |
| 6.2 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 раз в год |  |
| 6.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. |  |  |
| 6.4 | Проверка и при необходимости очистка водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. |  |  |
| 6.5 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
| 7.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,3 |
| 7.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | при выявлении |  |
| 7.3 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год |  |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |
| 8.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений герметичности наружных водостоков. | 2 раза в год (весна - осень) | 2,1 |
| 8.2 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы | при выявлении |  |
| 8.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | 1 раз в год |  |
| 8.4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. |  |  |
| 8.5 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах |  |  |
| 9.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,2 |
| 9.2 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при выявлении |  |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |
| 10.1 | Проверка состояния внутренней отделки. | 2 раза в год (весна - осень) | 1,7 |
| 10.2 | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | при выявлении |  |
| 10.3 | Косметический ремонт в подъездах (заделка дефектов, покраска стен, побелка потолка) | 1 раз в 5 лет |  |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 11.1 | Проверка состояния, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,2 |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 12.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год (весна - осень) | 0,5 |
| 12.2 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при выявлении |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |
| 13.1 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 3 раза в год | 0 |
| 13.2 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | при выявлении |  |
| 13.3 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах. | 1 раз в год |  |
| 13.4 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
|  | 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |
| 14.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 2 раза в год (весна - осень) | 2,6 |
| 14.2 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | при выявлении |  |
| 14.3 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов | 1 раз в год |  |
| 14.4 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |
| 14.5 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |
| 14.6 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных |  |  |
| 14.7 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
|  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |
| 15.1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 2 раза в год (весна - осень) | 3,5 |
| 15.2 | Проведение пробных пусконаладочных работ | при выявлении |  |
| 15.3 | Удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год |  |
| 15.4 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |  |
| 16.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год (весна - осень) | 2,1 |
| 16.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | при выявлении |  |
| 16.3 | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год |  |
| 16.4 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |  |
| 17.1 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов путем заключения договоров со специализированными организациями | Техническое обслуживание - по графикам, утвержденным специализированными организациями, в рамках заключенных договоров | 3,8 |
| 17.2 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях - организация проведения работ по их устранению | Техническое диагностирование - 1 раз в 5 лет |  |
|  | 18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 18.1 | Влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 1,2 |
| 18.2 | Обметание окон, подоконников, отопительных приборов от пыли | 2 раза в месяц |  |
| 18.3 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества с привлечением специализированной организации | При выявлении заселенности грызунами |  |
|  | 19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |
| 19.1 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 3,8 |
|  | Ручная очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | По мере необходимости |  |
|  | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Ежедневно |  |
|  | Ручная очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | Ежедневно |  |
|  | Ручная очистка придомовой территории от наледи | При выявлении |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | Ежедневно |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | Ежедневно |  |
| 19.2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | Ежедневно |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | Ежедневно |  |
|  | Уборка и выкашивание газонов | 2 раза в период с 15 июня по 30 августа |  |
|  | Прочистка ливневой канализации | По мере необходимости |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно |  |
|  | 20. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
| 20.1 | Обслуживание контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. | Ежедневно | 0 |
|  | 21. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) |  |  |
| 21.1 | Сбор и передача отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в год | 0,3 |
|  | 22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |
| 22.1 | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год (весна - осень) | 0,2 |
|  | ИТОГО |  | 28 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.

|  | Приложение № 9 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.12.2023 № 496 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Дзержинская, д. 128

| № | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |
| 1.1 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Постоянно | 1,5 |
|  | 2. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |
| 2.1 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год (весна - осень). | 0,8 |
| 2.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. | 1 раз в год |  |
|  | При выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. |  |  |
| 2.3 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  |
|  | 3. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 3.1 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении. Ремонт - 1 раз в год | 0,2 |
| 3.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. |  |  |
| 3.3 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |
|  | 4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |  |
| 4.1 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 2 раза в год Устранение неисправностей - при выявлении | 0,3 |
| 4.2 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 4.3 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |
|  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |
| 5.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 0,3 |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Ремонт - 1 раз в год |  |
|  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши |  |  |
| 6.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 2 раза в год | 1,6 |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 6.2 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | При выявлении |  |
| 6.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. |  |  |
| 6.4 | Проверка и при необходимости очистка водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 1 раз в год |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. |  |  |
| 6.5 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  |
|  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |
| 7.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 0,3 |
| 7.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 7.3 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
|  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |
| 8.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений герметичности наружных водостоков. | 2 раза в год | 2,1 |
| 8.2 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы | Устранение неисправностей - при выявлении |  |
| 8.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 8.4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. |  |  |
| 8.5 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
|  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах |  |  |
| 9.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 0,2 |
| 9.2 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Ремонт - 1 раз в год |  |
|  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |
| 10.1 | Проверка состояния внутренней отделки. | 2 раза в год. | 0,7 |
| 10.2 | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | При выявлении |  |
| 10.3 | Косметический ремонт в подъездах (заделка дефектов, покраска стен, побелка потолка) | 1 раз в 5 лет |  |
|  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 11.1 | Проверка состояния, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении. Ремонт - 1 раз в год | 0,2 |
|  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 12.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 0,5 |
| 12.2 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Ремонт - 1 раз в год |  |
|  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |
| 13.1 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 3 раза в год | 0,6 |
| 13.2 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | Устранение неисправностей - при выявлении |  |
| 13.3 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах. | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 13.4 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | При выявлении |  |
|  | 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |
| 14.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 2,6 |
| 14.2 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 14.3 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов |  |  |
| 14.4 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |
| 14.5 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |
| 14.6 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных |  |  |
| 14.7 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
|  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |
| 15.1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 1,5 |
| 15.2 | Проведение пробных пусконаладочных работ | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 15.3 | Удаление воздуха из системы отопления |  |  |
| 15.4 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
|  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |  |
| 16.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 1,1 |
| 16.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | Устранение неисправностей - при выявлении |  |
| 16.3 | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Ремонт - 1 раз в год |  |
| 16.4 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки | При выявлении |  |
|  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |  |
| 17.1 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов путем заключения договоров со специализированными организациями | Техническое обслуживание - по графикам, утвержденным специализированными организациями, в рамках заключенных договоров | 0,5 |
| 17.2 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях - организация проведения работ по их устранению | Техническое диагностирование - 1 раз в 5 лет |  |
|  |  | Устранение неисправностей - при выявлении |  |
|  | 18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 18.1 | Влажное подметание тамбуров, лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю | 1,2 |
| 18.2 | Мытье тамбуров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |
| 18.3 | Обметание окон, подоконников, отопительных приборов от пыли | 2 раза в месяц |  |
| 18.4 | Мытье окон | 1 раз в год |  |
| 18.5 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества с привлечением специализированной организации | При выявлении заселенности грызунами. Профилактические работы - 1 раз в год |  |
|  | 19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  |  |
| 19.1 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года: |  | 2,1 |
|  | Ручная очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | По мере необходимости |  |
|  | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Ежедневно |  |
|  | Ручная очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | Ежедневно |  |
|  | Ручная очистка придомовой территории от наледи | При выявлении |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | Ежедневно |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | Ежедневно |  |
| 19.2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | Ежедневно |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | Ежедневно |  |
|  | Уборка и выкашивание газонов | 2 раза в период с 15 июня по 30 августа |  |
|  | Прочистка ливневой канализации | По мере необходимости |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно |  |
|  | 20. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
| 20.1 | Обслуживание контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. | Ежедневно |  |
|  | 21. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) |  |  |
| 21.1 | Сбор и передача отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 раз в год в период, согласованный со специализированной организацией | 0,3 |
|  | 22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |
| 22.1 | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год. Устранение неисправностей - при выявлении | 0,2 |
|  | ИТОГО |  | 18,8 |

* Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.