# Правила безопасности при эксплуатации газовых приборов

При использовании газовых приборов категорически запрещается:

- пользоваться неисправными или поврежденными газовыми приборами;

- использовать газовые приборы не по назначению;

- нарушать правила и требования безопасного использования газового оборудования, предусмотренных производителем и прописанных в руководстве по эксплуатации;

- проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);

- разрешать детям пользоваться газовыми приборами;

- оставлять без надзора включенными газовые приборы даже на короткое время;

- сушить белье над зажженной газовой плитой и сушить волосы над горелками газовой плиты или с помощью духовки;

- пользоваться газовыми колонками, газифицированными отопительными печами и другими приборами при отсутствии тяги в дымоходах;

- переносить и самовольно ремонтировать газовое оборудование в помещениях, вносить изменения в конструкцию газовых приборов и оборудование;

При выявлении признаков резкого изменения давления в сети газоснабжения необходимо перекрыть вентили на газовом оборудовании и краны подачи газа перед ними и немедленно сообщить аварийную службу газа.

Порядок действий при выявлении запаха газа:

- ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого огня;

- не включайте свет и любые электроприборы - любая искра может спровоцировать взрыв газовоздушной смеси;

- не пользуйтесь электрозвонками квартир;

- не используйте телефоны с дисковыми номеронабирателями;

- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними и обеспечьте проветривание помещений, откройте окна и двери;

- покинув помещение, вызовите аварийную службу газа по телефону "104";

- организованно и без паники выведите людей из загазованных и соседних помещений.