*План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельских поселений МР "Княжпогостский" на 2019 год.*

Информация

 о результатах проверки Управлением Роспотребнадзора по РК в Княжпогостском районе качества питьевой воды после водоподготовки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Содержание железа | Содержание марганца | Содержание бора | Цветность | Мутность (по каолину)  |
| п. Тракт | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,134 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,01 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 2,36 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 15,5 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 0,78 мг/л |

 В целях улучшения качества питьевой воды в пст. Тракт ресурсоснабжающей организацией, АО «КТЭК», в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов, в 2018 году были проведены следующие работы:

- техническое обслуживание скважины 85-Э с заменой глубинного насоса ЭЦВ – 6;

- ремонт 4-х водоразборных колонок (демонтаж старого, обустройство нового сруба).

В целях улучшения качества питьевой воды АО «КТЭК» в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020гг запланирована замена ветхих водопроводных сетей:

- СП «Иоссер» - 0,03 км.;

- СП «Тракт» 0,2 км.;

- СП «Чиньяворык» - 0,01 км;

- СП «Шошка» - 0,03 км.