*План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории сельских поселений МР "Княжпогостский" на 2021 год.*

Информация

 о результатах проверки Управлением Роспотребнадзора по РК в Княжпогостском районе качества питьевой воды после водоподготовки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Содержание железа | Содержание марганца | Содержание бора | Цветность | Мутность (по каолину)  |
| п. Тракт | ПДК - 0,3 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,13 мг/л | ПДК - 0,1 мг/л Среднегодовая концентрация - 0,01 мг/л | ПДК - 0,05 мг/л Среднегодовая концентрация - 2,3 мг/л | Норматив - 20 градусов Среднегодовая концентрация 16 градусов | Норматив - 1,5 мг/л Среднегодовая концентрация 0,74 мг/л |

 В целях улучшения качества питьевой воды в пст. Тракт ресурсоснабжающей организацией, АО «КТЭК», в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, в 2020 году были проведена замена 50 метров ветхих сетей водоснабжения.

 Для решения проблемы качества воды, подаваемой из источников водоснабжения администрация муниципального района использует механизм инвестиционных программ ресурсоснабжающей организации АО «КТЭК» (АО «КТК».

 Реконструкция системы очистки воды включена в схему водоснабжения и водоотведения пст. Тракт. Сроки реализации инвестиционных программ – 2021-2024 годы.