Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 12 сентября 2018г. № 330

Программа энергосбережения на 2015-2020 гг.

Администрация муниципального района «Княжпогостский»

(наименование организации)

| Вид собственности | Муниципальная |
| --- | --- |
| Адрес организации | г.Емва, ул.Дзержинского, 81 |
| Ф.И.О. руководителя | Ивочкин Вячеслав Иванович |
| Должность, факс/телефон, E-mail | Руководитель администрации МР «Княжпогостский», телефон 22486, emva_11@mail.ru |
| Реквизиты организации | ИНН 1117003968 КПП 111701001 |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой | Заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский»; Главы и руководители администраций сельских(городских) поселений; Руководители образовательных организаций; Руководители учреждений культуры и организаций дополнительного образования |
| Свод составил | Инспектор I категории сектор ЖКХ архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства И.А.Яковлева., 22485 |
| Наименование головной (вышестоящей) организации |  |

ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

НА 2015 – 2020 ГГ."

## ПАСПОРТ

программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального района "Княжпогостский"

на 2015 - 2020 годы"

| Полное наименование организации | Администрация муниципального района «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Полное наименование соисполнителей | Администрация муниципального района «Княжпогостский» Управление образования администрации МР «Княжпогостский» Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» |
| Полное наименование разработчиков программы | Органы местного самоуправления Управление образования администрации МР «Княжпогостский» Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» |
| Цели программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы |
| Задачи программы | Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации |
| Целевые показатели программы | 1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. 2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. 3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. 4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. 5. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. 6. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. 7. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % |
| Сроки реализации программы | 2015-2020 годы- |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме 24122,07 тыс.руб. Муниципальный бюджет:23752,07 тыс.руб., Внебюджет 370,0 тыс.руб. Из них по годам: 2015-8366,15 тыс.руб.(бюджет 7996,15, внебюджет-370,0) 2016 г.-4212,73 тыс.руб. 2017г. -3043,88 тыс.руб. 2018 г.-2929,77 тыс.руб. 2019 г.-2969,46 тыс.руб. 2020 г.-2600,08 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2020 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2014 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. |

Муниципальное образование МР «Княжпогостский» расположено в центральной части Республики Коми. Центром района является г. Емва. Территория муниципального образования составляет 24,6 тыс. км².

Муниципальный район сформирован на основе 2 городских (ГП «Емва», ПГТ «Синдор»), 7 сельских поселений;

- СП «Чиньяворык».

- СП «Иоссер».

- СП «Мещура».

- СП «Тракт»

- СП «Серегово».

6.  СП «Турья»

7.  СП «Шошка»

На территории муниципального района «Княжпогостский» функционируют  35 объектов школьного и дошкольного образования, 23 объекта культуры и дополнительного образования, 3 спортивных объекта.

В соответствии со ст.25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. администрацией муниципального района «Княжпогостский»» утверждается и реализовывается  программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащая:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”, а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  Программы.

Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы.

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом.

Цель программы и основные задачи

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности при эксплуатации зданий, находящихся в оперативном управлении отдела культуры и национальной политики и подведомственных учреждениях, снижение их энергостоимости.

Задачи:

снижение объемов потребления всех видов топливно - энергетических ресурсов и сокращение расходов  бюджета на их оплату;

снижение удельных показателей  потребления электрической энергии;

оснащение зданий, строений и сооружений приборами  учета используемых энергетических ресурсов;

3. Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программой предусмотрены целевые показатели (в натуральных и стоимостных выражениях) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижения которых обеспечивается в результате реализации Программы.

Планируемые целевые показатели и их значения в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложениях 1.

Фактическое выполнение целевых показателей в  области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложениях 3.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, приложение  2.

Данный перечень  может пересматриваться на основании результатов проведенных инвентаризационных мероприятий, позволяющих  определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Формы отчетов   представлены в приложениях 4.

Приложение № 1 к Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значения

| N п/п | Наименование показателя программы | # Единица измерения | # Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Потребление тепловой энергии | # гкал | 18100,7 | 17557,7 | 17031,0 | 16520,1 | 16024,4 | 15543,7 | 15077,4 |
|  | Общая площадь | # кв.м. | 59461,1 | 59461,1 | 59461,1 | 59461,1 | 59461,1 | 59461,1 | 59461,1 |
|  | Фактический показатель | # % | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 2. | Потребление электроэнергии | # т.кВт | 1462,454 | 1418,58 | 1376,02 | 1334,74 | 1294,70 | 1255,86 | 1218,18 |
|  | Общая площадь (кв.метр) | # кв.м. | 64382,5 | 64382,5 | 64382,5 | 64382,5 | 64382,5 | 64382,5 | 64382,5 |
|  | Фактический показатель | # % | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,018 |
| 3. | Потребление холодной воды | # куб.м. | 49590,0 | 48102,3 | 46659,2 | 45259,4 | 43901,6 | 42584,5 | 41306,9 |
|  | Количество | # чел. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|  | Фактический показатель | # куб.м/чел | 442,8 | 429,5 | 417 | 404,1 | 392 | 380,2 | 369 |
| 4. | Потребление горячей воды | # куб.м | 9321,0 | 9041,4 | 8770,2 | 8507,1 | 8251,9 | 8004,3 | 7764,2 |
|  | Количество | # чел. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|  | Фактический показатель | # куб.м/чел | 83,2 | 80,7 | 78,3 | 76 | 74 | 71,5 | 69,3 |

## Приложение 2

Перечень

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
администрации МО МР «Княжпогостский»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. источник |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Промывка системы отопления образовательных учреждений | МБ | 2069,0 | 1142,46 | Гкал | 618,96 | МБ | 2044,19 | 1110,97 | Гкал | 790,33 | МБ | 2023,88 | 881,02 | Гкал | 423,54 |
|  | Управление образования | МБ | 1800,0 | 227,43 | Гкал | 428,02 | МБ | 1800,0 | 331,2 | Гкал | 623,3 | МБ | 1800,0 | 216,5 | Гкал | 407,4 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 250,0 | 906,3 | Гкал | 173,8 | МБ | 225,0 | 771,3 | Гкал | 150,4 | МБ | 204,5 | 656,3 | Гкал | 130,7 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 19,0 | 8,73 | Гкал | 17,14 | МБ | 19,19 | 8,47 | Гкал | 16,63 | МБ | 19,38 | 8,22 | Гкал | 16,14 |
|  | Ремонт системы отопления | МБ | 1030,0 | 113,72 | Гкал | 214,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования | МБ | 1030,0 | 113,72 | Гкал | 214,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена радиаторов | МБ | 10,6 | х | Гкал | х | МБ | 11,0 | х | Гкал | х | МБ | 11,5 | х | Гкал | х |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 10,6 | х | Гкал | х | МБ | 11,0 | х | Гкал | х | МБ | 11,5 | х | Гкал | х |
| 2 | Содержание в исправном состоянии систем отопления | МБ | 622,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | МБ | 556,54 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 505,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  | Отдел культуры и спорта | ВБ | 100,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | МБ | 0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 0 | 0 | Гкал | 0 |
|  |  | МБ | 522,0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 542,0 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 505,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 14,54 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 0 | 0 | Гкал | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  | 3731,6 | 1262,48 | х | 844,76 | х | 2611,73 | 1117,27 | х | 803,03 | х | 2540,38 | 887,32 | х | 437,24 |
| 3 | Ремонт электросети |  | 2646,0 | 12,01 | т.кВт | 71,14 | МБ | 114,0 | 515,8 | т.кВт | 8,5 | МБ | 100,0 | 0,8 | т.кВт | 5,7 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 146,0 | 0 | т.кВт | 0 | МБ | 114,0 | 515,8 | т.кВт | 8,5 | МБ | 100,0 | 0,8 | т.кВт | 5,7 |
|  |  | ВБ | 100,0 | 0,8 | т.кВт | 5 | МБ | 0 | 0 | т.кВт | 0 | МБ | 0 | 0 | т.кВт | 5,7 |
|  | Управление образования |  | 2400,0 | 11,21 | т.кВт | 66,14 | МБ | 0 | 0 | т.кВт | 0 | МБ | 0 | 0 | т.кВт | 0 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Замер сопротивления | МБ | 10,0 | 0 | ткВт | 0 | МБ | 910,5 | х | ткВт | 0 | МБ | 11,0 | х | ткВт | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 10,0 | 0 | ткВт | 0 | МБ | 910,5 | х | ткВт | 0 | МБ | 11,0 | х | ткВт | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  | 2656,0 | 12,01 | х | 71,14 | х | 1024,5 | 515,8 | х | 8,5 | х | 111,0 | 0,8 | х | 5,7 |
| 4 | Установка прибора учета воды | МБ | 36,1 | 128,07 | Куб.м | 3,75 | МБ | 120,0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 |
|  | Управление образования | МБ | 36,1 | 128,07 | Куб.м | 3,75 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 120,0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 |
| 5 | Ремонт системы водоснабжения и канализации | МБ | 1495,0 | 1775,8 | Куб.м | 703,83 | МБ | 135,5 | 1398,1 | Куб.м | 595,1 | МБ | 123,5 | 1188,1 | Куб.м | 505,1 |
|  | Управление образования | МБ | 1345,0 | 128,07 | Куб.м | 3,73 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 100,0 | 1644,0 | Куб.м | 700,0 | МБ | 135,5 | 1398,1 | Куб.м | 595,1 | МБ | 123,5 | 1188,1 | Куб.м | 505,1 |
|  |  | ВБ | 50,0 | 1,1 | Куб.м | 0,1 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 | МБ | 0 | 0 | Куб.м | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  | 1531,1 | 1903,87 | х | 707,58 | х | 255,5 | 1398,1 | Куб.м | 595,1 | х | 123,5 | 1188,1 | х | 505,1 |
|  | Установка энергосберегающих оконных блоков из ПВХ |  | 390,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | МБ | 321,0 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 239,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 270,0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 321,0 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 239,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  |  | ВБ | 120,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | Х | 0 | 0 | Гкал | 0 | Х | 0 | 0 | Гкал | 0 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Установка входных дверей | МБ | 30,0 | х | Гкал | 0 | МБ | 0 | х | Гкал | 0 | МБ | 30,0 | х | Гкал | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 30,0 | 0 | Гкал | 0 | МБ | 0 | х | Гкал | 0 | МБ | 30,0 | 0 | Гкал | 0 |
|  | Итого по мероприятию |  | 420,0 | 6,3 | х | 11,8 | х | 321,0 | 6,3 | х | 12,7 | х | 269,0 | 6,3 | х | 13,7 |
|  | Проведение энергообследование здания | МБ | 27,45 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения |  | без финансирования | регулярно |  |  |  |  | без финансирования | регулярно |  |  | без финансировани | регулярно |  |  |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  | 27,45 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 |
|  |  |  | 8366,15 | 3184,66 | х | 1635,28 | х | 4212,73 | 3037,47 | х | 1419,33 | х | 3043,88 | 2082,52 | х | 961,74 |
| МБ |  |  | 7996,15 | 3176,46 | х | 1606,58 | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 |
| ВБ |  |  | 370,0 | 8,2 | х | 28,7 | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. источник |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Промывка системы отопления образовательных учреждений | МБ | 2007,27 | 778,48 | Гкал | 1363,33 | МБ | 2012,06 | 691,14 | Гкал | 1266,5 | МБ | 1983,08 | 617,52 | Гкал | 1135,77 |
| 2 | Отдел культуры и спорта | МБ | 187,8 | 558,3 | Гкал | 1008,3 | МБ | 192,4 | 475,3 | Гкал | 859,7 | МБ | 163,7 | 405,3 | Гкал | 735,7 |
| 3 | Управление образования | МБ | 1800,0 | 212,2 | Гкал | 399,36 | МБ | 1800,0 | 208,08 | Гкал | 391,6 | МБ | 1800,0 | 204 | Гкал | 383,93 |
| 4 | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 19,47 | 7,98 | Гкал | 15,67 | МБ | 19,66 | 7,76 | Гкал | 15,20 | МБ | 19,38 | 8,22 | Гкал | 16,14 |
|  | Ремонт системы отопления | МБ | 12,0 | х | Гкал | 0 | МБ | 12,0 | х | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание в исправном состоянии систем отопления | МБ | 484,0 | 6,3 | Гкал | 14,7 | МБ | 477,0 | 6,3 | Гкал | 15,7 | МБ | 234,0 | 6,3 | Гкал | 16,7 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 484,0 | 6,3 | Гкал | 14,7 | МБ | 477,0 | 6,3 | Гкал | 15,7 | МБ | 234,0 | 6,3 | Гкал | 16,7 |
|  | Итого по мероприятию | МБ | 2503,27 | 784,78 | х | 1777,39 | х | 2501,06 | 697,44 | х | 1282,2 | х | 2217,08 | 623,82 | х | 1152,47 |
|  | Ремонт электросети | МБ | 150,0 | 914,8 | ткВт | 522,0 | МБ | 150,0 | 777,8 | ткВт | 444,5 | МБ | 150,0 | 661,8 | ткВт | 379,0 |
|  | Управление образования | МБ | 0 | 0 | ткВт | 0 | МБ | 0 | 0 | ткВт | 0 | МБ | 0 | 0 | ткВт | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 150,0 | 914,8 | ткВт | 522,0 | МБ | 150,0 | 777,8 | ткВт | 444,5 | МБ | 150,0 | 661,8 | ткВт | 379,0 |
|  | Замер сопротивления | МБ | 11,5 | х | ткВт | х | МБ | 11,4 | х | ткВт | х | МБ | х | х | ткВт | х |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 11,5 | х | ткВт | х | МБ | 11,4 | х | ткВт | х | МБ | х | х | ткВт | х |
|  | Итого по мероприятию |  | 161,5 | 914,8 | х | 522,0 | х | 161,4 | 777,8 | х | 444,5 | х | 150,0 | 661,8 | х | 379,0 |
|  | Установка прибора учета | МБ | х | х | Куб.м | х | МБ | 42,0 | х | Куб.м | х | МБ | х | х | Куб.м | х |
|  | Управление образования | МБ | х | х | Куб.м | х | МБ | х | Х | Куб.м | х | МБ | х | х | Куб.м | х |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | х | х | Куб.м | х | МБ | 22,0 | х | Куб.м | х | МБ | х | х | Куб.м | х |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | 0 | х | х | МБ | 20.0 | х | х | х | МБ | х | х | х | х |
|  | Получение технических условий на подключение приборов учета | МБ | х | х | х | х | МБ | 10,0 | х | х | х | МБ | х | х | х | х |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | х | х | х | х | МБ | 10,0 | х | х | х | МБ | х | х | х | х |
|  | Ремонт системы водоснабжения и канализации | МБ | 135,0 | 1010,1 | Куб.м | 429,1 | МБ | 115,0 | 859,1 | Куб.м | 364,1 | МБ | 93,0 | 730,1 | Куб.м | 309,1 |
|  | Управление образования | МБ | х | х | Куб.м | х | МБ | х | х | Куб.м | х | МБ | х | х | Куб.м | х |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 135,0 | 1010,1 | Куб.м | 429,1 | МБ | 115,0 | 859,1 | Куб.м | 364,1 | МБ | 93,0 | 730,1 | Куб.м | 309,1 |
|  | Итого по мероприятию |  | 135,0 | 1010,1 | х | 429,1 | х | 145,0 | 859,1 | х | 364,1 | х | 93,0 | 730,1 | х | 309,1 |
|  | Установка энергосберегающих оконных блоков из ПВХ | МБ | 100,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | МБ | 100,0 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 135,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  | Отдел культуры и спорта | МБ | 100,0 | 6,3 | Гкал | 11,8 | МБ | 100,0 | 6,3 | Гкал | 12,7 | МБ | 135,0 | 6,3 | Гкал | 13,7 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | х | Гкал | 0 | МБ | 0 | х | Гкал | 0 | МБ | 0 | х | Гкал | 0 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 10,0 | 0 | х | 0 | МБ | 5,0 | 0 | х | 0 |
|  | Администрации сельских(городских)поселений | МБ | 0 | 0 | х | 0 | МБ | 10,0 | 0 | х | 0 | МБ | 5,0 | 0 | х | 0 |
|  | Установка входных дверей | МБ | 30,0 | х | Гкал | х | МБ | 30,0 | х | Гкал | х | МБ | 0 | х | Гкал | 0 |
|  | Отдел культуры и спорта |  | 30,0 | х | Гкал | х | МБ | 30,0 | х | Гкал | х | МБ | 0 | х | Гкал | 0 |
|  | Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения |  | без финансирования | регулярно |  |  |  | без финансирования | регулярно |  |  |  | без финансирования | регулярно |  |  |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  | 130,0 | 60,3 | х | 11,8 | х | 130,0 | 6,3 | х | 12,7 | х | 135,0 | 6,3 | х | 13,7 |
|  |  |  | 2929,77 | 2715,98 | х | 2740,29 | х | 2969,46 | 2340,64 | х | 2103,5 | х | 2600,08 | 2022,02 | х | 1854,27 |

Приложение № 3 к Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2 | Потребление электроэнергии |  |  |  |  |
| 3 | Потребление холодной воды |  |  |  |  |
| 4 | Потребление горячей воды |  |  |  |  |

Руководитель         ___________________        __________________

(подпись)                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п |  | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель           _____________    ____________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)