“ЕМВА” КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

### администрациЯ ГОРОДСКОГО

### ПОСЕЛЕНИЯ “ЕМВА”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2020 года				                                                                         № 81

Об утверждении технических заданий на разработку

инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Емва», администрация городского поселения «Емва»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главного специалиста администрации городского поселения «Емва» Мишарина Р.С.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации                                                                                              А.В. Котов

- Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

- от 02.03.2020 г. № 81

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

- АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация городского поселения «Емва», по согласованию с администрацией муниципального района «Княжпогостский».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы в сфере водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее – АО «КТЭК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. (куб м/с) | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. (куб м/ч) | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения на территории МР «Княжпогостский».

4. Состояние коммунальной системы водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения АО «КТЭК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | Не более 50% |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | Не более 50% |
| II | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1 | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед./км | Не более 3,00 |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | Не более 45% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | Не более 18,00 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе; транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды; | кВт*ч/куб.м | Не более 14,30 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения АО «КТЭК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 100,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 100,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 25,00 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| II. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 3,00 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| III. Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды) |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 65,00 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 5,30 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | Не более 16,20 |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | Не более 16,20 |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м |  |  |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений в г. Емва; | Не более 15,10 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Северный); | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Ракпас; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Тракт; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чернореченский; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Вожаель; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в с. Серёгово; | Не более 12,70 |  |  |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР «Княжпогостский» | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Княжпогостского района и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Лист согласования технического задания

СОГЛАСОВАНО:

И. о. главы МР «Княжпогостский» -

руководителя администрации

_____________/Немчинов А.Л./

«____»________________ 2020 г.

М.П.

- Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

- от 02.03.2020 г. № 81

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения

- АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация городского поселения «Емва», по согласованию с администрацией муниципального района «Княжпогостский».

2. Целью технического задания является разработка проекта Инвестиционной программы в сфере водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее – АО «КТЭК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. (куб м/с) | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. (куб м/ч) | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения на территории МР «Княжпогостский».

4. Состояние коммунальной системы водоотведения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения АО «КТЭК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | % | Не более 30% |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | % | - |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения. | % | Не более 50 % |
| II | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 1. | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) | ед./км | Не более 1,55 |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | кВт*ч/куб.м | Не более 10,05 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | кВт*ч/куб.м | Не более 8,30 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения АО «КТЭК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения: |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | Не более 30% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 30% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 30% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | Не более 30% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 30% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | Не более 30% |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения: |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | - |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | - |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | - |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | - |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | - |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | - |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения: |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | Не более 50% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 50% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 50% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | Не более 50% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 50% |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | Не более 50% |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| II. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год): |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | Не более 1,55 |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| III. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | Не более 10,05 |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод: |  |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва; | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в г. Емва (мкрн. Ачим); | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Шошка; | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в Ракпас; | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Иоссер; | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в п. Чинъяворык. | Не более 8,30 |  |  |
|  | - Обеспечение источников водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» резервными источниками электроснабжения. | - |  |  |

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения Княжпогостского района и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Лист согласования технического задания

СОГЛАСОВАНО:

И. о. главы МР «Княжпогостский» -

руководителя администрации

_____________/Немчинов А.Л./

«____»________________ 2020 г.

М.П.