АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МЕЩУРА»

«МЕЩУРА»

СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШУÖМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  14 ноября   2016 года          			                                          № 52

Республика коми, Княжпогостский район, пст. Мещура

- Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мещура» на 2016-2026 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований  к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация сельского поселения «Мещура» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Мещура» на 2016-2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Мещура»                                                                     Г.П. Полякова

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения «Мещура»

от 14 ноября 2016 г. № 52

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕЩУРА»

КНЯЖПОГОСТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

на период 2016 – 2026 годы

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ .......................................................................................... 4

2.ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ............................................................................................................................. 6

3.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .......................................................... 7

3.1 Коммунальная инфраструктура энергоснабжения .................................................. 8

3.2 Коммунальная инфраструктура водоснабжения ..................................................... 8

3.3 Коммунальная инфраструктура водоотведения ...................................................... 8

3.4 Коммунальная инфраструктура теплоснабжения ................................................... 8

3.6 Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов ............. 8

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ .................................................................................................................................... 9

4.1 Анализ социально-экономического развития сельского поселения .................... 9

4.1.1. Краткая характеристика сельского поселения. .................................................. 9

4.1.2. Климат. .................................................................................................................... 10

4.1.3. Анализ численности населения ........................................................................... 10

4.1.4. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития................. 11

4.1.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда…… 11

4.1.6. Характеристика экономики сельского поселения ............................................. 11

4.2 Перспектива развития территории сельского поселения. .................................... 11

4.3 Объемы коммунальных услуг до 2025 года. .......................................................... 12

5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .................................................... 12

5.1 Система электроснабжения ..................................................................................... 12

5.2 Система теплоснабжения ........................................................................................ 15

5.3 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей ............................................................................................................................... 16

5.4 Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры .................................................................................................................... 17

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .............................................................. 18

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. .......................... 20

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении .............................. 21

6.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении ................................. 23

6.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении ................................. 23

6.5 Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов ....................................................................................................................... 23

6.6 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей ........ 25

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ........................................................................ 25

7.1 Ответственные за реализацию Программы ........................................................ 25

7.2 План-график работ по реализации Программы ................................................. 26

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы ................ 26

7.4 Порядок корректировки Программы .................................................................. 26

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Паспорт комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мещура» Княжпогостского района Республики Коми Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мещура» на период 2016-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; -распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; -Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Мещура» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Мещура» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Мещура» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэф-фективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2026 год. Этапы осуществления Программы: один этап 2016-2026 годы. |
| Основные мероприятия программы | -поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; -реконструкция котельной; -реконструкция линий электропередачи. -снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -снижение количества потерь тепловой энергии; -снижение количества потерь электрической энергии; -повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: -теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 0 тыс. руб.; -водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 0 тыс. руб.; -электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0 тыс. руб. Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0 тыс.руб. |

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мещура» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

-системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

-комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1.Представительный орган – Администрация сельского поселения «Мещура» осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Мещура», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Мещура», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2.Глава сельского поселения «Мещура» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения «Мещура» или сторонней организации.

Глава сельского поселения «Мещура» имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Мещура», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация сельского поселения «Мещура»:

-выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-организует экспертизу Программы;

-организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация сельского поселения «Мещура» имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мещура» разрабатывается на период с 2016 до 2026 года.

Этапы осуществления Программы:

1 этап – 2016 - 2026 годы

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1. Площадь территории (на 01.01.2016) – 478,6  га.

2. Численность населения (на 01.01.2016) – 402 чел.

3. Территориальное деление:

Территорию поселения составляют земли в административных границах сельского поселения.

4. Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 11,9 тыс.м2

5. Число источников энергоснабжения (2016 г.):

теплоснабжения – 2 единица.

электроснабжения – 1 единицы.

водоснабжение – в населенных пунктах сельского поселения «Мещура» отсутствуют централизованные системы водоснабжения, население пользуется водой из 7 колодцев.

6. Протяженность сетей (2016 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,4 км.

электроснабжения – 21,0 км.

7. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2016 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 71%;

электроснабжения –0%.

8. Отпущено энергии (2016 г.):

теплоснабжение – 3,49тыс.Гкал;

электроснабжение – 570,812 тыс. кВт. (в год)

ТБО – н/д тыс.куб.м.

3.1 Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет филиал ООО «Республиканская Генерирующая Компания».

| Характеристика линий электропередачи Наименование линии |  | Статус |  | Напряжение, кВ | Протяженность, км. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  | В пределах поселения |  |  |
| ВЛ 10кВ | - |  | 10 |  |  | 13 |
| ВЛ 0,4 кВ | - |  | 0,4 |  |  | 8 |

3.2 Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды и открытые водоемы.

Водоснабжение жилых домов, частный сектор снабжается водой от колодцев.

Данные по потреблению воды отсутствуют.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Забор воды на тушение пожаров осуществляется из открытых водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

3.3 Коммунальная инфраструктура водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

3.4 Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Мещура» базируется на котельных, работающих на дровах и угле, преимущественно малой мощности (0,5- 2,0 Гкал/час).

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловая энергия потребляется на отопление общественных зданий и жилищного фонда.

Протяженность тепловых сетей составляет 1,4 км, в том числе ветхих 1,0 км.

Отопление жилых домов частного сектора – в основном печное на дровах.

| Характеристики существующих котельных Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» | 2,24 | 0,504 | уголь, дрова |
| Котельная «Легча» | 1,3 | 0,480 | дрова |
| Итого по сельскому поселению | 3,54 | 0,984 |  |

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1 Анализ социально-экономического развития сельского поселения

4.1.1. Краткая характеристика сельского поселения.

Сельское поселение «Мещура» расположено в западной части муниципального района «Княжпогостский» на левом берегу р. Ёлва. Мещура была основана в 1930 году  предположительно с 28 мая по 1 июля. Первыми спецпереселенцами были раскулаченные крестьяне из Самарской области. 18 августа 1930 года Совнарком РСФСР принял постановление «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и  Сибирских краях и Уральской обасти», там в числе образованных поселков называется и Мещура. Первоначально входил в Веслянский сельсовет. На 01.01.1932г.- 807 жителей, на 01.05.1932г.-826 жителей. В 1949г. здесь находилось 175 высланных: 51 западный украинец, 39 немцев, 36 «бывших кулаков», 49 «власовцев». В 1954г. стал центром вновь образованного Мещурского сельсовета. В 1956г. в состав сельсовета входили: д. Пегыш и посёлки лесозаготовителей Верхняя Мещура, Верхний Пытырью, Куим Кыддза, Настапия, Пытырью и Седъюдор. По предположению А. П. Афанасьева, название Мещура связано с коми словом  мосьор (волок), т. к. посёлок расположен недалеко от Пегышского (Вымского) волока.

В 1930-х г. в посёлке был образован клуб и небольшая библиотека, в которых совершенно отсутствовала художественная литература. Массовые и культурные мероприятия не проводились. Добровольных обществ никаких не было т.к. спецпереселенцы не имели никаких гражданских прав. В посёлке имелось помещение для учёбы, но наглядных пособий никаких не было, тетрадей тоже не было. Школьники писали на бересте. Там обучались дети с 1 по 4 классы. В 1953 году построили школу, где было семилетнее образование. В 1958-восьмилетку. В 1960 году  открыта  средняя школа, каковой является и сегодня.

С самого основания посёлка местное население занималось заготовкой леса. В 1970-80 гг. в Мещуре был большой леспромхоз- один из главных поставщиков леса в районе. Часть населения трудилась в сельском хозяйстве. На полях выращивали картофель, капусту, кормовые культуры для скота. Имелось своё подсобное хозяйство, где выращивали коров и свиней. Мясо и молоко продавали населению, использовали для приготовления пищи в детских садах, школе, больнице, столовых. До середины 90-х гг., в посёлке было авиасообщение. Самолёт «АН-2» летал три раза в день в райцентр, доставляя пассажиров и почту. Сейчас сообщение с административным центром осуществляется по единственной транспортной магистрали, преодолевая два понтонных моста через реки Вымь и Весляна. В период весенней распутицы сообщение прекращается. Расстояние от границ административного центра поселения до города Емва -120км.  В 1991году была ликвидирована колония-поселение, которая просуществовала  9лет. Это событие совпало с распадом СССР и началом реформ. Посёлок стало лихорадить- леспромхоз передавался из одной организации другой. На сегодняшний день в посёлках нет ни одного крупного предприятия. Инфраструктура не развита, сообщение между населенными пунктами носит условный характер.

Муниципальное образование граничит с межселенными территориями в составе муниципального района «Княжпогостский», на западе – с муниципальный образованием «Удорский район».

Муниципальное образование состоит из двух населенных пунктов: пст. Мещура, пст. Седъюдор. Поселок сельского типа Мещура является наибольшим населенным пунктом поселения, и, соответственно, административным центром муниципального образования. Расстояние от пст. Мещура до районного центра г. Емва составляет 115 км, до ближайшей крупной железнодорожной  станции Княжпогост – 115 км.

Экономическая база сельского поселения «Мещура» представлена лесным хозяйством.

Большая часть территории поселения покрыта лесами и в настоящий момент не подвержена антропогенно-техногенным изменениям.

Муниципальный район «Княжпогостский» расположен в западной части Республики Коми. Район имеет границы с другими муниципальными районами: «Ижемский», «Корткеросский», «Сыктывдинский», «Удорский», «Усть-Вымский», «Усть-Цилемкий», а также городским округом «Ухта». Административным и экономическим центром района является город Емва с населением 13405 человек.

Несмотря на то, что район граничит с большим числом муниципальных образований, круглогодичное транспортное сообщение по улучшенным автомобильным дорогам имеется только с районами «Усть-Вымский», «Сыктывдинский», а так же городским округом «Ухта».

Район имеет большой потенциал в плане развития транспортного сообщения с сопредельными территориями на срок реализации Генерального плана.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Все это отражается на температурном режиме, определяя продолжительность холодного и теплого периодов.

Территория поселения относится к юго-западному равнинному климатическому району Республики Коми, характеризующемуся умеренно-теплым климатом, пониженным суммами температур за период активной вегетации (выше 10ºС) и равномерным распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +16°С), самым холодным месяцем – январь (около -16°С). Среднегодовая температура воздуха колеблется от -0 до -1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков в равно 500-600 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 82 см. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175.

В целом за год преобладают ветры северного направления. Среднегодовая скорость ветра около 3 м/с.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IВ.

4.1.2. Анализ численности населения

Сельское поселение - это 2 населенных пункта, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов. На территории поселения зарегистрировано 402 человек, из них:

 мужчин – 48,0%,

 женщин – 52,0%.

Трудоспособного возраста :

 мужчин – 58,1%;

 женщин – 41,8%.

Дети до 18 лет – 63  чел.

Пенсионеры 105 человека, (26 %) из них:

 участники ВОВ – 1 чел.;

 блокадниц - 0 чел.;

 узники концлагерей -1 чел. ;

 долгожителей (80 и более лет) - 10 чел.

В 2015 году родилось 2 человек, умерло 2 человек.

Прогнозная численность населения сельского поселения согласно генеральному плану на расчетный срок (2026г.) составит 450 человек.

4.1.3. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 2015 г. составил 108 жилых строений общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 29,6 м2.

По своей объемно-планировочной структуре жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой с преобладанием индивидуального жилищного строительства.

В структуре жилищного фонда поселения 55% составляет жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилья – 1,9 тыс. м2.

4.1.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда.

Предусматривается увеличение жилищного фонда сельского поселения на расчетный срок, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

4.1.5. Характеристика экономики сельского поселения

Экономическая база сельского поселения «Мещура» представлена лесным хозяйством.

Большая часть территории поселения покрыта лесами и в настоящий момент не подвержена антропогенно-техногенным изменениям.

На базе Мещурского лесничества в сельском поселении ведется лесозаготовка.

Часть населения заняты в личном подсобном хозяйстве, выращивают картофель и овощи, с несколько хозяйств  занимаются животноводством.

4.2 Перспектива развития территории сельского поселения.

Перспектива развития территории сельского поселения рассматривается до 2026 года.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории сельского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Одним из основных условий развития экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного и местного бюджета является малое предпринимательство.

Важную роль в экономике поселения играет развитие малого и среднего бизнеса.

Почти все действующие предприятия поселения являются малыми.

Основными задачами для дальнейшего развития малого бизнеса на территории сельского поселения является:

- необходимость проводить работу по устранению административных барьеров;

- решение проблемного вопроса о «легализации» всех работающих в малом бизнесе, что позволит не только улучшить социальную защищенность этой категории работающих, но и дать существенную экономию расходной части бюджета района;

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства;

- освоение малым бизнесом новых рынков;

- создание правовых условий для динамичного развития.

Для создания условий роста экономического потенциала промышленного комплекса сельского поселения необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;

- укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения качественными товарами и услугами.

  - Объемы коммунальных услуг до 2026 года.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в сельском поселении отмечены следующие тенденции:

-низкие темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

-рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

-энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения сельского поселения включает следующие отрасли:

-электроснабжение;

-теплоснабжение;

-водоснабжение;

-сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

5.1 Система электроснабжения

Основные технические данные:

-Количество ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

-Количество силовых трансформаторов, установленных в ТП – 5 ед. КТП – 2 ед.;

-Суммарная мощность трансформаторов, установленных в  ТП – 3,05 МВА;

-Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным

электроснабжением – 100%;

-Полезный отпуск электрической энергии – 553,602 тыс. кВт. (в год)

Институциональная структура.

Распределение, передача электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ООО «Республиканская Генерирующая Компания».

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от дизельной электростанции:

- ТП – 5 ед. ; КТП- 2 ед. - 10/0,4кВ –  3,05 МВА

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

-прогноз поддержания численности постоянного населения к 2026 г. на уровне 450 чел.

-норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета

электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека;

-прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов

современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

-отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

-несинусоидальность напряжения;

-несимметрия напряжений;

-отклонение частоты от своего номинального значения;

-длительность провала напряжения;

-импульс напряжения;

-временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

-допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением

потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

-срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль над соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

-масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

-аккумуляторные батареи;

-масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения сельского поселения:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

5.2 Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Мещура» базируется на котельных, работающих на дровах и угле, преимущественно малой мощности (0,5- 2,0 Гкал/час).

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловая энергия потребляется на отопление жилых и общественных зданий.

Протяженность тепловых сетей составляет 1,4 км, в том числе ветхих 1,0 км.

Отопление жилых домов частного сектора – в основном печное на дровах.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Данные по приборам учета отсутствуют.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

-обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла

и тепловых сетей условиям их работы;

-резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и

оборудования;

-выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по

конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

-осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить

наружную коррозию трубопроводов;

-комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе

отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

-постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей

зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе.

В настоящее время общее состояние объектов коммунальной теплоэнергетики, расположенных в поселении, можно оценить как удовлетворительное. Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено. Тепловые сети поселения не обладают достаточной пропускной способностью, диаметры магистральный трубопроводов занижены, что приводит к большим гидравлическим потерям и к недотопу зданий. Основные причины низкой энергоэффективности производства тепловой энергии:

- Высокий уровень износа оборудования котельной, 75%;

- Высокий уровень износа сетей, 40%;

- Низкая пропускная способность тепловых сетей.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Организации обслуживающие тепловые сети – ООО «ТеплоВодоканал».

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2015г. с 01.01. по 30.06 - 2873,44руб., с 01.07 по 31.12 – 3022,87руб.

5.3 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Жилищный фонд.

Информация по обеспеченности населения доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

Бюджетные и прочие потребители.

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

5.4 Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

-критерии доступности коммунальных услуг для населения;

-показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-величины новых нагрузок;

-показатели качества поставляемого ресурса;

-показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-показатели надежности поставки ресурсов;

-показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

-показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

-показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение бесперебойного электроснабжения;

-повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

-обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

-повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

-надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

-на 2026 год – 5 ед./км;

-износ: на 2026 год – 35,0%.

Теплоснабжение:

-надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

-на 2026 год - 1 ед./км;

-износ: на 2025 год – 30,0%.

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

-продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: на 2026 год – 24 ч.;

-обеспечение утилизации отходов: на 2026 год – 100%.

6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

 программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

 программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

 программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

 программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

| Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения до 2026 г. (тыс. руб.) Наименование |  | 2016-2026 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  | 0 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  | 0 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  | 0 |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  | 0 |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  | 0 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |  | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  | 0 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  | 0 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  | 0 |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  | 0 |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  | 0 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансирован-ности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 0 |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 0 |  |  |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 0 |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |  |  |

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство

и (или) транспортировку электрической энергии;

-Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

-проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

-строительство новых распределительных пунктов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

-проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

-строительство и монтаж новых линий электропередач.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

-снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и н предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

-Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

-Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

-повышение надежности работы котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

-строительство новых сетей теплоснабжения;

-строительство сетей отопления.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

6.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

6.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Система газоснабжения в сельском поселении отсутствует.

6.5 Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации: данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории сельского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения.

-Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

-создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

-полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

-качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

-Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

-Ликвидация несанкционированных свалок.

-Очистка земель на территории сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

-снижение экологического ущерба;

-снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления;

-возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

-Разработка нормативно-правового обеспечения.

-Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

-Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2026 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

-повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

-повышение экологической культуры населения;

-увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

6.6 Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

-проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

-повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

-мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 0 тыс. руб. (данные отсутствуют), в т. ч. по источникам финансирования:

-бюджет сельского поселения – данные отсутствуют;

-внебюджетные источники – данные отсутствуют.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

-экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

Объем финансирования Программы - данные отсутствуют.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

7.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап 2016-2026 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2026 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Коми.

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения.