Заместитель руководителя администрации МО «Княжпогостский»:

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию 2-х котельных в с. Шошка:

- Котельная БМК № 10, установленная мощность 1,04 Гкал/ч

- Котельная БМК № 11, установленная мощность 1,72 Гкал/ч

Необходимо Проект актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми до 2036 года (утверждаемую часть и обосновывающие материалы) дополнить соответствующие разделы информацией с учетом ввода в эксплуатацию и наличия указанных котельных  в Структуре системы централизованного теплоснабжения с. Шошка.

Уточнить на актуальность и согласовать с АО «КТЭК» представленные в Проекте:

-  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

- Предложения по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ( РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ) дополнить источниками  централизованного теплоснабжения, в качестве топлива на которых используются:

	пеллеты.

Уточнить у АО «КТЭК» на наличие и актуальность представленные в Проекте актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми до 2036 года:

- Основные характеристики котлоагрегатов, установленных на источниках теплоснабжения ( Обосновывающие материалы)..